武陟县残疾人联合会康复器材及设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：武政谈判采购[2022]003号

交易编号：武交采JZTP2022-001号

采   购   人：武陟县残疾人联合会

采购代理机构：河南精工工程管理咨询有限公司

目  录

第一章  竞争性谈判公告	4

第二章  供应商须知	6

一、 总则	12

二、 谈判文件	13

三、 响应文件的编制	14

四、 响应文件的提交	16

五、 谈判和评审	16

六、 成交和合同	19

第三章  拟签订合同	22

第四章 采购需求	25

第五章  响应文件格式	34

1. 谈判承诺函	37

2. 承诺书	38

3. 代理服务费承诺函	39

4. 供应商基本情况表	40

5. 第一轮报价表	41

6. 报价明细表	42

7. 技术响应表	46

8. 商务响应表	47

9. 资格证明材料	48

10. 法定代表人身份证明或授权委托书	52

11. 残疾人福利性单位声明函	54

12. 反商业贿赂承诺书	55

13. 竞争性谈判文件要求的以及供应商认为应该提供的其他材料	56

最后报价表	57

特别提醒

1.为全力做好疫情防控工作，供应商只有法定代表人或其委托代理人可以参加交易活动。

2.进入交易中心人员须全程佩戴口罩，配合做好测温、扫码（健康码、行程码）、登记等工作。凡进入交易中心人员健康码须为绿色。

请所有人员进场前自觉做好个人防护，正确佩戴口罩，主动保持一米以上距离间隔，配合做好扫码验证、体温检测、身份登记等防控工作，并按照工作人员引导有序进场。

# 第一章  竞争性谈判公告

武陟县残疾人联合会康复器材及设备采购项目竞争性谈判公告

项目概况

武陟县残疾人联合会康复器材及设备采购项目的潜在供应商应登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取采购文件，并于2022年03月 16日09点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：武政谈判采购[2022]003号

交易编号：武交采JZTP2022-001号

项目名称：武陟县残疾人联合会康复器材及设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：500000.00元

采购需求：悬吊康复训练系统、康复训练用垫、康复训练PT用床+PT凳等（详见《河南省政府采购网》本公告附件）

合同履行期限：签订合同之日起1年。

本项目是否接受联合体投标：否

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：所投货物的制造商应为中小微企业、监狱企	业、残疾人福利性单位；

- 本项目的特定资格要求：

3.1供应商及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录；

3.2不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单；

- 获取采购文件

- 时间：2022年03月09日至2022年03月14日（北京时间）；

- 地点：登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统；

- 方式：采用网上获取采购文件；

特别提醒：获取采购文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页－下载中心－下载《焦作市电子招投标系统操作手册》，按要求进行网上下载采购文件。

- 售价：  0  元/份。

- 响应文件提交

截止时间：2022年03月16日09点00分00秒（北京时间）

地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标 二  厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。

- 开启

时间： 2022 年 03 月 16  日09时00分后（北京时间）；

地点：武陟县公共资源交易中心竞争性谈判室。

- 公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜：

公告发布媒体《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

采购人名称：武陟县残疾人联合会

联系地址：武陟县兴华路8号县政府院内残联

联系电话：15225868982、15978727666

- 采购代理机构信息

名 称：河南精工工程管理咨询有限公司

地　址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路25号16层1606

联系方式：0391-7289803

3.项目联系方式

项目联系人：杨康

电　话：18137102173

时间： 2022年03月09日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

本表是对竞争性谈判文件的具体补充和修改，如与竞争性谈判文件其他部分内容有差异，应以本表为准

| 项号 | 内 容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人名称 | 武陟县残疾人联合会 |
|  | 采购代理机构 | 河南精工工程管理咨询有限公司 |
|  | 项目名称 | 武陟县残疾人联合会康复器材及设备采购项目 |
|  | 资金来源 | 彩票公益金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 谈判有效期 | 自响应文件提交之日起60日历天。 |
|  | 采购需求 | 详见第四章 |
|  | 谈判保证金 | 1.谈判保证金： 1 万元（暂不缴纳） 2.供应商有下列情形之一的，采购人将追索谈判保证金人民币 1 万元，并予以没收，供应商应做出相应承诺（承诺书格式见第五章响应文件格式中）： （1）供应商在提交响应文件截止时间后或谈判有效期内撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。 3.供应商违反上述规定且拒不支付谈判保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索谈判保证金。 |
|  | 谈判文件的修改或澄清 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在首次提交响应文件截止之日3个工作日前，通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 |
|  | 响应文件份数 | 正本一份，副本四份。 电子版一份（响应文件电子文档应为PDF格式或WORD格式文件，并应是包括响应文件正本所有内容的清晰扫描件，用U盘存储，评审时以纸质版为准），电子版密封在一个密封袋内，此密封袋单独密封。 |
|  | 响应文件的密封和标记 | 响应文件正本和所有副本密封在密封袋（箱）中，并在封套的封口处加盖供应商公章，注明“ 年 月 日 时 分前不得启封”。封皮上写明项目名称、供应商全称，并注明“响应文件”等字样； 注：未按上述要求密封的，采购人有权拒收供应商的响应文件。 |
|  | 装订要求 | 响应文件正本和副本分别胶装，装订应牢固、不易拆散，不接受任何形式活页装订，未按要求装订的，其响应文件按无效文件处理。 |
|  | 谈判文件要求提交证明材料 | 1.谈判文件要求提交证明材料（除法定代表人身份证或其委托代理人身份证和授权委托书外）的原件均装入一个密封袋内，并加以密封，且列出核查清单（见附件1），核查清单应附在原件密封袋表面上。递交响应文件的同时将原件交予现场工作人员，供谈判小组审查，评审结束后退还给各供应商。 注：评审需提供证明材料原件的密封件在递交响应文件的同时递交，否则响应文件不予接收。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织，各供应商自行考察 □组织，考察时间： 考察集中地点： |
|  | 本项目是否专门面向中小企业采购：是 |  |
|  | 本项目采购的所有产品是否允许进口产品投标：否（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。） |  |
|  | 需要落实的政府采购政策 | 一、促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策 - 中小企业认定： 1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。 2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本竞争性谈判文件规定的中小企业扶持政策。 供应商应当出具竞争性谈判文件规定的《中小企业声明函》（原件附响应文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不享受相关扶持政策； 4.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件正本中提供复印件加盖监狱企业公章，副本可以为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》，供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。 5.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附响应文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。 谈判小组根据供应商提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业；监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的不得参与本项目谈判。 二、节能产品、环境标志产品 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（响应文件正本中提供复印件加盖供应商公章，副本中可为正本的复印件），否则不予认定。 2.对于所投核心产品为节能产品（政府强制采购节能产品除外）供应商的最后报价给予1 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。成交价和合同签约价仍以其最后报价为准。计算公式如下：评审价=最后报价×（100%-1%）。 3.对于所投核心产品为环境标志产品的供应商最后报价给予1 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。成交价和合同签约价仍以其最后报价为准。计算公式如下：评审价=最后报价×（100%-1%）。 注：1.本次采购核心产品为： 悬吊康复训练系统 。 2.经认定同为节能产品和环境标志产品的，计算公式如下：评审价=最后报价×（100%-－节能产品折扣-环境标志产品折扣） |
|  | 签订合同 | 成交供应商在《成交通知书》发出后 30 日内，根据谈判文件和成交供应商的响应文件与采购人签订合同。 |
|  | 其他 | 本竞争性谈判文件解释权归采购人或其委托的采购代理机构。未尽事宜按国家相关法律法规执行。 （1）在评审过程中，谈判小组成员存在争议时，可以以少数服从多数的原则解决争议； （2）在评审过程中，采购人或其委托的代理机构认为谈判小组对谈判文件存在误解时，可对谈判文件作出解释，并承担相应责任，谈判小组应当依据该解释评审；谈判小组对采购人或其委托的代理机构的解释不承担责任，认为有必要的，可将该解释情况写入评审报告。 |
|  | 采购代理机构代理服务费 | 本项目收取代理服务费： - 采购代理机构代理服务费用收取标准：见《采购代理机构代理费用的收取标准》； 2.支付方式：现金或转账； 3.采购代理机构代理服务费由成交供应商支付。 |

采购代理机构代理费用的收取标准

注：1.按本表费率计算的收费为代理服务全过程的收费基准价格。

2.代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9万元

附件1

核查清单（格式）

| 序号 | 名称 | 原件份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

法定代表人或其委托代理人联系电话：
                            日期：

注：

1.凡谈判文件中要求提供原件（除法定代表人身份证或其委托代理人身份证、授权委托书外）的材料均应列入该清单，本清单只列提供原件的材料。

2.供应商在提交响应文件时，不得将本清单密封到响应文件中。

3.本表仅为格式示例，不具约束性，供应商可以根据需要对此表进行填充扩展。

### 总则

- 适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判所述的项目。

- 定义

- “采购人” 见供应商须知前附表。

- “采购代理机构” 见供应商须知前附表。

- “供应商”是指响应谈判、参加谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “成交供应商”是指依据本竞争性谈判文件规定经评审被最终授予合同的供应商。

- “质量保证期”在此期限内因设备质量问题均由供应商免费维修或更换，采购人不因此承担任何费用。

- “设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

- “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照或登记证书等凭证上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加谈判的，指营业执照或登记证书等凭证上注明的负责人或经营者。

- “重大违法行为”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- “原公告发布媒体”是指《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

- 通知：因焦作市公共资源交易中心会员系统在谈判前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、更正通知、澄清等，因供应商未及时查看而造成的后果自负，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任。

对与本项目有关的通知（包括澄清、修改、补充等），采购代理机构将在“原公告发布媒体”上以书面形式向供应商发出，各供应商应当时刻关注原公告发布媒体所发出关于本项目的相关通知。

- 本项目谈判文件中要求“加盖生产厂家公章”或“加盖制造商公章”是指不同供应商参加同一合同项下谈判的，提供同一生产厂家同一资料的，如其中有一家供应商提供加盖生产厂家公章资料，其余供应商提供资料未加盖生产厂家公章，均予以认可，如出现内容不一致的以加盖生产厂家公章的为准；不同供应商提供同一生产厂家同一资料均未加盖生产厂家公章的，均不予认可。

- 合格的供应商

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 符合本谈判文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

- 供应商应遵守国家法律、法规和有关政府采购的规定。

- 已按竞争性谈判公告要求获取竞争性谈判文件的。

- 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《企业信息公示暂行条例》的要求，根据响应文件提交截止时间当日查询“信用中国”、“中国政府采购网”、“国家市场监督管理总局”网站的信息，采购人或者代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人（以“信用中国”网站为准）、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“中国政府采购网”网站为准）、经营异常名录（以“信用中国”网站为准）或者严重违法失信企业名单（以“国家市场监督管理总局”网站为准）的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；查询渠道：“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家市场监督管理总局”网站。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

查询截止时间：响应文件提交截止时间当日。采购人、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档备查；供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判费用

供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用；

- 需要落实的政府采购政策：见供应商须知前附表

### 谈判文件

- 谈判文件的组成

- 谈判文件包括下列内容：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  拟签订的合同

第四章  采购需求

第五章  响应文件格式

除以上内容外，在提交响应文件截止时间前，在原公告发布媒体上发出的对谈判文件的更正、澄清或修改等内容，均为谈判文件的组成部分，对采购人和供应商均起约束作用；

- 供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。应登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入会员系统提出并及时联系采购代理机构解决。如果因供应商未按上述要求提出而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，将拒绝其参与谈判。

- 谈判文件的澄清或修改

- 谈判文件的澄清或修改将在原公告发布媒体上发布，谈判文件的澄清或修改内容作为谈判文件的组成部分，对采购人和供应商均具有约束作用；

- 谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的通知为准；

- 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在谈判文件的修改、补充通知中予以明确。

### 响应文件的编制

- 要求

- 供应商应仔细阅读、并充分理解谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求编制、提交响应文件。

- 响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、商务要求和响应文件格式要求），并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件将作为无效文件处理。

- 供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

- 供应商与采购人、采购代理机构的任何口头协议均不影响谈判文件、响应文件的任何条款和内容。

- 响应文件的语言

响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

- 计量单位

- 除在谈判文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 本谈判文件所表述的时间均为北京时间（以武陟县公共资源交易中心开标区电子表为准）。

- 响应文件的组成

供应商提交的响应文件应当使用谈判文件所要求的响应文件格式，未提供格式的供应商自拟。

- 报价

所报产品的价格中均包含本次采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、附件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、质量保证期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。

- 谈判货币

供应商以人民币填报所有单价或价格、合同实施时亦以人民币支付。

- 谈判有效期

- 谈判有效期见供应商须知前附表，响应文件中承诺的谈判有效期应当不少于本谈判文件中载明的谈判有效期。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

- 谈判有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担谈判文件和相关法律法规规定的责任。

- 谈判保证金

详见须知前附表

- 响应文件的份数和签署

- 供应商应按本须知前附表规定的份数提交响应文件；

- 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件的封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。响应文件模糊不清、无法辨认的，响应文件为无效文件；

- 响应文件正副本分别胶装成册，不接受任何形式的活页装订；

- 响应文件格式中凡是要求签字或加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。本谈判文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

- 全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖印章并由法定代表人签字或盖章。

### 响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

- 见本须知供应商前附表；

- 未按要求密封和加写标记的响应文件，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前启封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝。

- 响应文件的提交

供应商应按规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

- 响应文件递交的截止时间

- 响应文件的递交截止时间及地点见竞争性谈判公告规定；

- 采购代理机构可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。

- 迟交的响应文件

采购代理机构在规定的响应文件递交截止时间以后递交的响应文件，将拒绝接收。

- 响应文件的补充、修改与撤回

- 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 供应商对响应文件的补充、修改与撤回，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层响应文件封袋上清楚标明“补充”、 “修改”或“撤回”字样；

- 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得“补充”、“修改”或“撤回”响应文件。

### 谈判和评审

- 谈判会议

- 采购代理机构按规定的时间和地点举行谈判会议，并邀请所有供应商参加。

22.1.1法定代表人参加谈判会议的，需携带法定代表人身份证原件，人证相符，准予办理签到手续；

22.1.2委托代理人参加谈判会议的，需携带委托代理人身份证原件、授权委托书，人证相符，准予办理签到手续。

- 谈判会议由采购代理机构主持，在相关部门监督下进行；

- 由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；

- 谈判会议结束后，供应商代表应在指定地点等待采购代理机构的安排，不得擅自离开，否则因此产生的一切不利影响均由供应商承担。

- 响应文件有下列情形之一的为无效响应文件，采购代理机构不予受理：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 未按竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章的；

- 在规定的响应文件递交截止时间之前，提交合格的撤回通知的；

- 一个供应商不止递交一套同一合同项下响应文件的。

- 谈判小组

- 采购代理机构按照有关规定组建谈判小组；

- 谈判小组由采购人代表和评审专家共三人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二；

- 谈判小组负责评审工作，对响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告。

- 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

- 响应文件的初步评审

初步评审分为资格性审查和符合性审查。资格性审查确定供应商是否满足谈判文件规定的资格条件；符合性审查确定响应文件是否对谈判文件的实质性要求作出响应；

- 响应文件有下列情形之一的，其谈判视为没有通过资格性审查：

本文件第五章响应文件格式中“资格证明材料”中要求的资格证明文件不全或不符合要求的；

- 响应文件有下列情形之一的，其谈判视为没有通过符合性审查：

- 第一轮报价超过谈判文件中规定的项目预算金额的；

- 响应文件未按谈判文件要求签字、盖章的；

- 响应文件格式不符合谈判文件中响应文件格式要求的；

- 不响应谈判文件商务要求的；

- 不响应谈判文件技术要求的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

- 响应文件的澄清

- 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 报价出现不一致的，按照下列规定修正：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

- 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，取代响应文件中被澄清的部分；供应商不予澄清的，其响应文件按无效处理。

- 评审方法

- 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

- 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 谈判结束后，谈判小组要求合格的供应商在规定时间内提交最后报价，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（扣除核心产品为节能产品、环境标志产品的价格折扣）由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。供应商在最后报价中若出现最低报价相同的，由报价相同的供应商继续报价，直到出现唯一最低报价。

- 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的供应商最低数量可以为2家。

- 采购人将根据评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价（扣除核心产品为节能产品、环境标志产品的价格折扣）最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

- 保密及其他注意事项

- 谈判小组将遵照评审原则，公平、公正地对待所有供应商；

- 在评审期间，供应商不得向谈判小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响成交结果的活动；

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 成交和合同

- 成交通知

- 成交供应商确定后，成交结果将在“原公告发布媒体”上进行公告；

- 在发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书；

- 成交通知书将作为签订合同的依据。

- 履约担保（如有）：成交供应商应按谈判文件的规定在签订合同前向采购人交纳履约担保。过期不交的将取消其成交资格，另行确定成交供应商。

- 签订合同及合同的执行

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内（供应商须知前附表另有规定者从其规定），签订政府采购合同。

- 谈判文件及修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力；

- 成交供应商应在采购合同签订之日起三个工作日内将合同报武陟县公共资源交易中心、武陟县政府采购管理办公室备案；

- 合同双方如违约，将按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，成交供应商为小微企业的不得将合同分包给大中型企业，成交供应商为中型企业的不得将合同分包给大型企业。

- 质疑

供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件之日起7个工作日内提出。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

- 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

- 质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函范本”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理， 质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各执一份。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

- 质疑联系事项：

- 供应商应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

采购人名称：武陟县残疾人联合会

联系人：郝小红、顾莎

联系电话：15225868982、15978727666

联系地址：武陟县兴华路8号县政府院内残联

- 采购代理机构： 河南精工工程管理咨询有限公司

联系人： 杨康

联系电话：0391-7289803

联系地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路25号16层1606

- 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 第三章  拟签订合同

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

- 乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照       （招标编号）的招标结果签订本合同。

(注释：本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。)

1.货物内容

详见第四章采购需求

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              元（￥          元）。

3.技术资料

3.1乙方按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.交货期、交货地点

4.1 交货期：接到甲方通知30日历天 ；

4.2 交货地点：甲方所指定的交货地点 ；

5.货款支付

以实际发放、安装货物数量进行结算，甲、乙双方签订合同之日起10个工作日内支付合同金额30%作为预付款；所供货物在甲方指定时间内、送达指定地点、安装竣工验收合格后10个工作日内支付合同款的65%；剩余5%为质保金，自验收完成之日起一年内无质量、服务问题一次性无息付清质保金，本合同支付完毕。

6.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

7.货物包装、发运及运输

7.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

7.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

7.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

7.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

7.5 货物运输产生的一切费用及装卸费均由乙方承担。

8.质量保证及售后服务

8.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和竞争性谈判文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

8.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。

8.3乙方质保期为  3  年质保期内免费质保，终身成本价维修。

9.调试和验收

9.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，应随货物交甲方。

9.2货物运抵现场后，甲方依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予验收。

9.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

10.违约责任

10.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

10.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.不可抗力事件处理

11.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

12.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

12.1 向合同签订地人民法院提起诉讼。

13.其他约定

13.1 本采购项目的竞争性磋商文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

13.3本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

13.4 签定地点：

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

签订日期：      年  月  日

# 采购需求

- 项目概况

根据河南省残疾人联合会《关于做好2021年残疾人康复和托养设备项目资金使用及绩效管理的通知》要求，目前资金已拨付到位，武陟县残疾人联合会按照相关要求对该项目进行招标。

- 商务要求

1.合同履行期限：签订合同之日起1年。

2.供货安装地点：武陟县区域内。

3.质量标准：满足国家或行业标准达到合格。

4.质量保证期：3年。

5.付款方式：以实际发放、安装货物数量进行结算，甲、乙双方签订合同之日起10个工作日内支付合同金额30%作为预付款；所供货物在甲方指定时间内、送达指定地点、安装竣工验收合格后10个工作日内支付合同款的65%；剩余5%为质保金，自验收完成之日起一年内无质量、服务问题一次性无息付清质保金。

6、服务要求：

（1）故障响应时间：7×24×365全年实施故障响应，接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修并解决问题。

（2）产品质量保证期从产品验收合格之日起计算，易损件及消耗品不在质保范围内。

（3）在质保期内，维修、保养、配件供应(消耗品除外）免费。

（4）乙方负责对甲方操作、维修人员和有关技术人员进行培训，使之完全掌握全部使用技术。

（5）乙方对设备进行终身维修，只收取人工和零部件成本费。施工期内如有设备故障，乙方在接到甲方通知后24小时内派人至甲方现场维修(本市范围内2小时到达)。

（6）如货物经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

（7）在甲方未完全掌握设备使用技术前，乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

（8）甲方负责设备的安全施工管理。

（9）质保期外的售后服务按招标文件和乙方投标文件执行，如招标文件没有规定，可由甲乙双方另行约定。

7.商品包装要求：

7.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

7.2商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 采购内容及技术要求

本项目的核心产品为： 悬吊康复训练系统。

| 序号 | 标的 名称 | 参数 | 适应人群 | 单位 | 数量 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬吊康复训练系统 | 悬吊主机部分： 1、悬吊康复训练器 2、铝合金滑轨：【含限位螺丝】 3、滑动悬挂件3套 4、承重钢梁【含上下支撑板】 5、配套连接杆 6、固定底座 SET悬吊绳带套装部分： 1、宽悬带 2、窄悬带 3、中分带【头颈悬带】 4、窄口手带【握带】 5、弹力绳 6、静力编织绳 7、绳夹 8、五米单钩绳 9、平衡垫 10、滚筒 SET成人悬吊落地支撑架： 1、悬吊落地支撑架 | 儿童 | 组 | 1 | 制造业 |
| 2 | 康复训练用垫 | 外形尺寸/cm：180（±3）×120（±3）×5（±3）， 材质：高密度泡沫海绵外包PVC皮革 | 儿童 | 张 | 20 | 制造业 |
| 3 | 康复训练PT用床+PT凳 | 外形尺寸/cm：189（±3）×124（±3）×50（±3）, 床面高度/cm:48，最大承载能力135kg 材质：主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革 | 儿童+成人 | 组 | 4 | 制造业 |
| 4 | 儿童训练用梯 | 外形尺寸/cm：340（±3）×66（±3）×109（±3）～143（±3），相邻阶梯高度/cm：10，12,扶手杠调节范围/cm：0～34,扶手间距/cm：56。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。 材质：优质型钢、静电喷塑、实木、复合板、防滑地毯 | 儿童 | 台 | 1 | 制造业 |
| 5 | 儿童肋木 | 外形尺寸/cm：85（±3）×52（±3）×154（±3），肋木杠直径/cm：Ø3.2，肋木杠间距离/cm：15，额定载荷80kg。 材质：优质型钢表面喷塑，实木材 | 儿童 | 台 | 1 | 制造业 |
| 6 | 儿童平衡杠 | 外形尺寸/cm：330（±3）×（85～110）×（57～87）,扶手杆高度调节范围/cm：57～87,两扶手杆之间调节范围/cm：34～64，扶手杆直径/cm：￠3.2，杠杆静载荷不小于80kg，矫正板坡度15° 材质:不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、地毯 | 儿童 | 台 | 1 | 制造业 |
| 7 | 姿势矫正镜 | 外形尺寸/cm：87（±3）×69（±3）×189（±3）,镜面玻璃厚度0.5cm。 材质：铝合金、优质型钢，静电喷塑、镜面 | 儿童 | 台 | 1 | 制造业 |
| 8 | 训练用棍 | 外形尺寸/cm（大）：36×29×10，棒/cm：Ø2.5×10（20根） 外形尺寸/cm（中）：22×18×9.5，棒/cm：Ø1.8×0.9（20根） 外形尺寸/cm（小）：18×14×8.5，棒/cm：Ø1.3×0.8（20根） | 儿童 | 组 | 1 | 制造业 |
| 9 | 训练用球 | 直径20CM（±2） 绒布 弹力棉 | 儿童 | 组 | 1 | 制造业 |
| 10 | 儿童用桌椅 | 材质：实木 配置：1桌、4椅子 尺寸：桌子：120*60*50cm 椅子：56*30*28cm | 儿童 | 套 | 2 | 制造业 |
| 11 | 木条床 | 外形尺寸/cm：150×65×43～53,高度分3档/cm：43、48、53，额定载荷30kg 材质：实木材 | 儿童 | 张 | 1 | 制造业 |
| 12 | 梯形椅 | 外形尺寸/cm：65×41×100,最高肋木处至地面距离/cm：69,肋木间距/cm：10，肋木直径2cm,地面到座面距离/cm：28,扶手至地面距离/cm：22.5 材质：实木材 | 儿童 | 台 | 1 | 制造业 |
| 13 | 脑瘫康复用姿势矫正椅 | 外形尺寸（长×宽×高）/cm：72×60（±2）×80（±2）,头部垫升降调节范围/cm：0～12,裆部垫前后调节范围/cm：0～10,坐垫到踏脚板最大距离20cm 材质：优质型钢表面喷塑，实木材，坐垫和靠背采用一次性发泡成型 | 儿童 | 辆 | 1 | 制造业 |
| 14 | 踝关节矫正板 | 外形尺寸/cm：37（±2）×31×10～21,矫正版角度调节范围：4档15°、25°、30°、35°，矫正板高度调节范围/cm：11～21，额定承载量135kg。 材质：主架钢型，表层为塑料凹凸颗粒防滑材质 | 儿童 | 台 | 1 | 制造业 |
| 15 | 大小巴氏球 | 外形尺寸/cm：￠100、￠85、￠55 材质：橡胶（大、中、小）组合 | 儿童 | 组 | 1 | 制造业 |
| 16 | 体操棒与抛接球（立式） | 外形尺寸/cm：40×40×102,体操棒外形尺寸/cm：￠2.8×100（4根）；抛接球直径及数量：≧￠25cm/3个 材质：实木 | 儿童 | 套 | 1 | 制造业 |
| 17 | 股四头肌训练椅 | 外形尺寸/cm：102×114×120,坐垫高度/cm：64，扶手宽度/cm：62,伸缩杆调节范围/cm：0～15，小腿垫调节范围/cm：0～47，助力手柄调节范围/cm：0～18，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70kg，配重块每块1.5kg（共6块）。 材质：优质型钢、静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革 | 儿童 | 张 | 1 | 制造业 |
| 18 | 肩梯 | 外形尺寸/cm：51×11×128，肩梯升降范围/cm：0～20。 材质：优质型钢、静电喷塑、实木 | 儿童 | 台 | 1 | 制造业 |
| 19 | 站立架4人 | 外形尺寸/cm：144×144×109,台面板尺寸/cm：76×76×2,肘部垫宽度/cm：45，肘部垫额定承载质量80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。 材质：优质型钢、静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革、桌面为木材 | 儿童 | 个 | 1 | 制造业 |
| 20 | 辅助步行训练器（带刹带座） | 外形尺寸/cm：100×80×（98～138）,台面垫高度调节距离/cm：40,手柄间距调节范围/cm：0～52，座垫高度调节范围/cm：63～78,台面垫额定承载质量80kg. 座垫额定承载质量135kg。 材质：型钢静电喷塑、高级PVC皮革 | 儿童 | 台 | 1 | 制造业 |
| 21 | 训练用阶梯（双向） | 外形尺寸/cm：340×82×132～166，相邻阶梯高度分别为/cm：10，12，扶手杠调节范围/cm：0～34，扶手间距/cm：72。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯踏板额定载荷135kg。 材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、防滑地毯 | 儿童 | 台 | 1 | 制造业 |
| 22 | 平行杠（配矫正板） | 外形尺寸/cm：300×（86～110）×（78～122）,台面板尺寸/cm：330×84×6，扶手杆高度调节范围/cm：78～122,扶手杆之间调节范围/cm：44～65，扶手杆直径/cm：￠3.3，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。 材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、实木、复合板、地毯 | 儿童 | 台 | 2 | 制造业 |
| 23 | 活动平板（医用慢速跑台） | 外形尺寸/cm：170×76×33；速度范围：医疗慢速跑步：0.1—6.0km/h； 普通跑步： 1.0—14.0km/h LCD蓝色背光液晶显示屏，MP3接口功能，即时显示速度，心率，卡路里，时间，距离，运动模式 材质：塑料、橡胶、型钢静电喷塑 | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 24 | 颈牵扭腰按摩器 | 外形尺寸/cm ：113×100×194，牵引架上下调节范围/cm：50 抓握杆高度调节范围/cm: 35 脚部按摩器额定载荷/kg：75。扭腰盘额定负载/kg：200。牵引力/N：20。配重块重1kg，共2块 材质： 采用优质型钢，静电喷塑，高密度泡沫海绵，外包PVC皮革 | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 25 | 肩梯 | 外形尺寸/cm：51×11×128，肩梯升降范围/cm：0～20。 材质：优质型钢、静电喷塑、实木 | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 26 | 重锤式手指肌力训练桌 | 外形尺寸/cm：81×61×80,重锤重量：100g，200g，300g，500g。训练桌面最大承载60kg 材质：型钢静电喷塑、塑料 | 成人 | 张 | 1 | 制造业 |
| 27 | 肘关节牵引训练椅（可调式） | 外形尺寸/cm：135×95×127，座垫高度调节范围/cm：55～66，前臂垫调节范围/cm：0～18，角度调节支架角度调节范围：0°～－15°，靠背垫角度调节范围：90°～100°，前臂支架角度调节范围：0°～150°,升降支架调节范围/cm：0～18.配重块1.8kg,4块，最大载荷135kg 材质：优质型钢、静电喷塑、高密度泡沫海绵，外包PVC皮革 | 成人 | 辆 | 1 | 制造业 |
| 28 | 训练用阶梯（双向） | 外形尺寸/cm：340×82×132～166，相邻阶梯高度分别为/cm：10，12，扶手杠调节范围/cm：0～34，扶手间距/cm：72。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯踏板额定载荷135kg。 材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、防滑地毯 | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 29 | 平行杠（配矫正板） | 外形尺寸/cm：300×（86～110）×（78～122）,台面板尺寸/cm：330×84×6，扶手杆高度调节范围/cm：78～122,扶手杆之间调节范围/cm：44～65，扶手杆直径/cm：￠3.3，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。 材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、实木、复合板、地毯 | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 30 | 踝关节训练器 | 外形尺寸/cm：107×65×80，座位/cm：高度47，宽度50，座垫前后调节范围/cm：0～10，脚踏板角度调节范围0°～80°，靠背垫额定承载70kg，座位垫额定承载135kg。 材质：优质型钢、静电喷塑、高密度泡沫海绵，外包PVC皮革 | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 31 | 液压式踏步器（踏步训练器） | 外形尺寸/cm：84.5（±2）×73×126,扶手杆宽度/cm：62,扶手杆高度/cm：105.5，额定负载：135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。 材质：优质型钢，静电喷塑 | 成人 | 台 | 2 | 制造业 |
| 32 | 下肢功率车(坐式) | 1、阻力调节：八档阻力调节； 2、飞轮重量：4kg双向内磁控轮 3、最大承重：100KG 4、组装尺寸：137（±2）× 57（±2）×98 CM | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 33 | 系列沙袋（绑式） | 外形尺寸/cm：70×38×67（不含沙袋）, 沙袋质量及数量：0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个,共12个。 材质：主架优质型钢、静电喷塑 | 成人 | 组 | 1 | 制造业 |
| 34 | 腰部放松按摩器 | 外形尺寸/cm ：74×48×（95～130），高度调节范围/cm：95～130， 电源参数：220V，50Hz 额定输出功率：90W 电机转速：1357r/min 振动频率：140次/min 振动幅值：±6.75mm 材质：优质型钢，静电喷塑、实木材 | 成人 | 台 | 2 | 制造业 |
| 35 | 偏瘫康复器（拉环） | 外形尺寸/cm：95×49×176,拉环行程/cm：≧35，绳索、拉环额定负载：500N，滑轮额定负载1000N， 材质：优质型钢、静电喷塑、实木板 | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 36 | 多功能训练器(四件组合) | 外形尺寸/cm：152（±2）×162（±2）×167， 框架尺寸/cm：100（±2）×100×166 （±2） 组件： 1.前臂旋转练习器 2.腕关节屈伸训练器 3.复式墙拉力器 4.肩关节回旋训练器 材质：喷塑钢架、不锈钢、塑料、油漆等 | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 37 | 简易上肢功能评价器 | 外形尺寸/cm：43×43×10 内装检测工具一套：1.秒表1只 2.网球303P 5只 3.大木方5件 4.中、小木方各6件 5.中球5个 6.木圆板6件 7.人革布6块 8.金属圆片6块 9.小钢球6只 10.钢棍6件 | 成人 | 台 | 2 | 制造业 |
| 38 | 电动直立床 | 外形尺寸/cm：192×82×105,床面尺寸/cm：172×62，床面高度/cm：52，床面角度转动范围：0°～85°，脚踏板调节角度：0°～30°，床面及脚踏板额定负载135kg，额定承载时床面向上转动的平均角速度1.25°/S，输入功率120VA。 材质：主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用一次发泡成型，三层复合材料绑带 | 成人 | 台 | 1 | 制造业 |
| 39 | PT训练床（电动升降） | 外形尺寸/cm：196×123×（50～80），床面尺寸/cm：190×123，床面高度升降范围/cm：50～80，床面高度连续可调，额定承载135kg, 输入电压：220V 50HZ，输入功率：120VA 材质：主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革 | 成人 | 张 | 1 | 制造业 |
| 40 | 上肢推举训练器 | 外形尺寸/cm：80×49×51～75。滑杆倾斜角度可调节范围：28°～50°。手柄推拉距离/cm：40 材质：优质型钢，静电喷塑 | 成人 | 个 | 1 | 制造业 |
| 41 | OT桌（可调式） | 外形尺寸/cm：122×81×（61～86）,桌面高度调节范围/cm：61～86，桌面额定载荷50kg， 材质：实木，型钢静电喷塑 | 成人 | 张 | 2 | 制造业 |
| 42 | 可调式沙磨板及附件 | 外形尺寸/cm：101（±2）×81×81（不含附件）,台面尺寸/cm：101（±2）×81，沙磨板面积：930×730（mm2），沙磨板角度调节范围：0°～50°，附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只 材质：喷塑钢架，实木料、油漆、塑料 | 成人+儿童 | 组 | 2 | 制造业 |
| 43 | 引导性上肢协调训练器 | 外形尺寸/cm：95×63×85，台板角度调节范围0～75° 电源参数：220V 50HZ，训练时间：1s～9999s，训练次数：1～999，训练速度：0.2s/次～9.9s/次 材质：喷塑钢架，塑料 | 成人 | 台 | 2 | 制造业 |
| 44 | OT综合训练工作台 | 外形尺寸/cm：190×103×94，左右操作台面/cm:45×36×2,后操作面板/cm:95×36×2；组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、手指阶梯。 材质：实木材等 | 成人 | 台 | 2 | 制造业 |
| 45 | 儿童助行器 | 管直径≥22mm，管壁厚度≥1.2mm，喷涂支架，安全性能好，可折叠结构，使用方便。前后轮均为单向4寸小轮，行驶方便，前后轮外皮采用优质橡胶材质，防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙材质，结实耐用。产品为高度6档调节，适合80CM—120CM儿童；扶手：两个，高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；承重≥75KG | 成人 | 个 | 10 | 制造业 |
| 46 | 站立架（4人） | 外形尺寸/cm：144×144×109,台面板尺寸/cm：76×76×2,肘部垫宽度/cm：45，肘部垫额定承载质量80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。 材质：优质型钢、静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革、桌面为木材 | 成人 | 台 | 2 | 制造业 |
| 47 | 上下肢主被运动康复机 | 1、系统高度从1010～1190可调节。 2、10.4寸彩色液晶触摸屏 3、具有六种针对性的训练模式： （1）神经模式：连续旋转运动的训练模式； （2）骨科模式：定位的角度往复训练模式； （3）心肺模式：完全的主动运动训练模式； （4）反馈模式：建立协调性的训练模式； （5）被动模式：强化训练力度的训练模式； （6）游戏模式：提高训练者的兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的模式。 4、具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 5、参数可调： AC220V±10% 50Hz； 输入功率：上下肢<800VA； 熔断器：F1AL250V,F3AL250V； 定时范围：2～120min±1min； 速度显示范围：0-99r/min±10%； 速度设定范围：0-60r/min±10%； 角度设定范围：0-330度±5； 阻力设定等级：1-20； 阻力力矩：0-20Nm； 心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min 6、能够实时显示患者主被动做功情况。 7、可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节，显示屏幕可330度转动，充分考虑了患者训练体位。提供材料佐证打部分参数 | 成人 | 辆 | 1 | 制造业 |

# 第五章  响应文件格式

特别提醒：请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应性文件，并编制目录及页码，印刷（包括相关证明材料的复印件）清晰可辩、混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到等后果，均由供应商自行承担。

（正本或副本）

（项目名称）

响应文件

项目编号：

交易编号：

采购人：

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

目  录

## 谈判承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目（交易编号：      ）的供应商，根据竞争性谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、我公司同意按竞争性谈判文件中的规定，认定本项目谈判有效期为     日历天。

三、完全接受和满足本项目竞争性谈判文件中的规定，如对竞争性谈判文件有异议，已经在响应文件提交截止时间前依法进行维权救济，不存在对竞争性谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

五、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

六、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

七、供应商和其法定代表人及其委托代理人没有行贿犯罪行为。

八、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

与本谈判有关的一切往来通讯请寄

地址：                     电话：

电子邮箱：

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

## 承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目（交易编号：      ）的供应商，现郑重承诺如下：

在本次采购活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳应缴的谈判保证金人民币

万元，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：

（1）在提交响应文件截止时间后或谈判有效期内撤回响应文件的；

（2）在响应文件中提供虚假材料的；

（3）如我公司成交，除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；

（4）我公司与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

特此承诺

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

## 代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：   ，交易编号：       ）采购中若获成交，我们保证在成交结果公告发布后5个工作日内，按竞争性谈判文件的规定，以现金形式一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

## 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

## 第一轮报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交易编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总报价 | 大写： ¥： |

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

## 报价明细表

项目名称：                                                交易编号：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬吊康复训练系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 康复训练用垫 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 | 康复训练PT用床+PT凳 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 4 | 儿童训练用梯 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 儿童肋木 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 儿童平衡杠 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 姿势矫正镜 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 训练用棍 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 训练用球 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 儿童用桌椅 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 11 | 木条床 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 梯形椅 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 脑瘫康复用姿势矫正椅 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 踝关节矫正板 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 大小巴氏球 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 体操棒与抛接球（立式） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 股四头肌训练椅 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 肩梯 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 站立架4人 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 辅助步行训练器（带刹带座） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 训练用阶梯（双向） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 平行杠（配矫正板） |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 23 | 活动平板（医用慢速跑台） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 颈牵扭腰按摩器 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 肩梯 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 重锤式手指肌力训练桌 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 | 肘关节牵引训练椅（可调式） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 | 训练用阶梯（双向） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 平行杠（配矫正板） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 30 | 踝关节训练器 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 | 液压式踏步器（踏步训练器） |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 32 | 下肢功率车(坐式) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 33 | 系列沙袋（绑式） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 腰部放松按摩器 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 35 | 偏瘫康复器（拉环） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 36 | 多功能训练器(四件组合) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 37 | 简易上肢功能评价器 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 38 | 电动直立床 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 39 | PT训练床（电动升降） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 | 上肢推举训练器 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 41 | OT桌（可调式） |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 42 | 可调式沙磨板及附件 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 43 | 引导性上肢协调训练器 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 44 | OT综合训练工作台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 45 | 儿童助行器 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 46 | 站立架（4人） |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 47 | 上下肢主被运动康复机 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 总报价大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

## 技术响应表

项目名称：                                             交易编号：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 谈判文件技术规格要求 | 货物实际技术规格 | 响应/ 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商必须如实填写上表。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

## 商务响应表

项目名称：                                        交易编号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2.供应商必须完全响应并按上表逐条填写竞争性谈判文件商务要求，否则按无效文件处理。

3.商务要求包括：谈判文件第四章中的“商务要求”中的内容。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

## 资格证明材料

1.提供武陟县政府采购供应商资格信用承诺函（详见格式）；

2.提供中小企业声明函（详见格式），谈判小组根据供应商提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业；监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的不得参与本项目谈判；

3.供应商及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书，详见格式）；

4.不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单（以采购人、采购代理机构在响应文件提交截止时间当日的查询结果为准，该条资料响应文件中无需提供）；

武陟县政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：                 法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日期：     年  月  日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库(2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元， 属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.人业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定的可不填写、递交该声明；

3.本注的文字，仅作告知，不作格式要求。

无行贿犯罪记录承诺书

致：（采购人）

我方在此声明，我方在                  （项目名称）采购过程中所涉及的包括法人、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年        月        日

## 法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：    年龄：    职务：

系                                （供应商名称）营业执照注册号：                   的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（全称并加盖公章）：

年    月     日

注：附法定代表人身份证（正反两面）复印件。

授权委托书

本授权委托声明：我　　　　　（姓名）系　　　　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的　　　（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加            项目（交易编号：         ）的采购活动。代理人在谈判、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此声明。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日      期：　　年　　月　　日

注： 1.附委托代理人身份证（正反两面）复印件

2.如是法定代表人参加谈判的，可不提供此项。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。

## 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

（公章）

年   月   日

## 竞争性谈判文件要求的以及供应商认为应该提供的其他材料

## 最后报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交易编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总报价 | 大写： ¥： |

注：1. 最后单价明细计算公式：最后单价明细=报价明细表中的单价×（最后总报价/第一轮总报价）

2.本表不能装在响应文件内，应单独携带并加盖单位公章，在谈判小组与供应商谈判结束后，由供应商的法定代表人或其委托代理人现场填写、提交。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日