采购需求

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | ★1.空调类型：大1.5匹变频挂机 （制冷量：3500(300～4350)W、制热量：4800(300～6000)W ➕1100W（PTC）） 4.额定电压：220V、 5.额定频率：50HZ、 ★6.≥2级能效 ★7.全年能源消耗效率：≥4.75、 8.标准工况制冷输入功率：855(120-1400)W、 9.标准工况制热输入功率：1215（120～1750)W、 10.循环风量：700m立方米小小时、 11.电辅热输入功率：1100W（PTC）、 12.最大输入功率：2850W 、 13.最大输入电流：13.0A、 14.防触电保护类别：I。 | 台 | 40 | 工业 |