- 采 购 需 求

1.本项目的核心产品为：内PVC地板(含楼梯踏步）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内PVC地板 (含楼梯踏步） | 1.整体厚度 2mm 2.外观质量 色泽纯正均匀，无明显色差、无裂痕、分层等缺陷 3.硬度（邵A） 72（度） 4.扯断伸长率 124% 5.拉伸强度 2.0Mpa 6.摩擦系数 1.0~1.5 7.回弹值 ≥12% 8.阻燃性 B1级 9.阻燃性 B1级 10.临界热辐射通量 4.8KW/㎡ 11.产烟量 257%*min 12.甲醛24小时释放量 ＜0.05mg/m³ 13.总挥发性有机物TVOC24小时释放量 ＜0.5mg/m³ | m² | 5000 | 制造业 |
| 2 | 室外悬浮地板 | 地板规格：≥25cm*25cm 产品原材料采用全新耐冲击聚丙烯材料 面层结构:磨砂面层 厚度:≥12mm 抗老化测试:≥4000小时 抗老化等级:≥4级 摩擦力系数:1-1.5 球反弹率，%:≥94 滚动负荷,N:≥1500 | m² | 2500 | 制造业 |
| 3 | 室外地弹坪 | 1草丝材质：PE 纤度：10000dtex 高度：15mm 行距3/16 针距：30/10cm 背胶材料：绿色环保防水SPU背胶 渗水孔直径9mm 透水率≥30升/分钟/㎡ 阻燃率1级 色牢度＞8 | m² | 2100 | 制造业 |

2.商务要求

1.合同履行期限：30日历天。

2.供货安装地点：武陟县。

3.质量标准：符合国家及行业有关标准。

4.质保期：1年。

5.付款方式：全部供货完毕，经第三方验收（验收所需费用由中标人承担）合格后一次性付清。

6.售后服务：成交供应商提供设备保修电话服务；可以提供应急维修调配服务，在接到正式通知后2个小时内响应，24小时内到达现场进行检修。