**武陟县财政局关于武陟县财政系统广域网及机房改造项目**

**竞争性磋商文件**

项目编号：2023-CS-053号

**采 购 人：武陟县财政局**

**政府采购集中机构：武陟县公共资源交易中心**

**目录**

[第一章 竞争性磋商公告 2](#_Toc31054)

[第二章 供应商须知 5](#_Toc1733)

[第三章 评审方法和评审标准 20](#_Toc29269)

[第四章 拟签订的合同文本 23](#_Toc7994)

[第五章 采购需求 29](#_Toc1920)

[第六章 响应文件格式 39](#_Toc2238)

[1. 磋商承诺函 42](#_Toc513)

[2. 承诺书 43](#_Toc23986)

[3. 供应商基本情况表 44](#_Toc30947)

[4. 第一轮报价表 45](#_Toc20085)

[5. 报价明细表 46](#_Toc641)

[6. 技术响应表 47](#_Toc2439)

[7. 商务响应表 48](#_Toc1701)

[8. 资格证明材料 49](#_Toc9646)

[9. 法定代表人身份证明或授权委托书 52](#_Toc24212)

[10. 中小企业声明函（货物） 54](#_Toc9804)

[残疾人福利性单位声明函 55](#_Toc6810)

[11. 反商业贿赂承诺书 56](#_Toc13119)

[12. 竞争性磋商文件要求的以及供应商认为应该提供的其他材料 57](#_Toc16593)

1. 竞争性磋商公告

**武陟县财政局关于武陟县财政系统广域网及机房改造项目**

**竞争性磋商公告**

项目概况

武陟县财政局关于武陟县财政系统广域网及机房改造项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取竞争性磋商文件，并于2023 年10月7日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

**一、项目基本情况**

1、项目编号：2023-CS-053号

2、项目名称：武陟县财政局关于武陟县财政系统广域网及机房改造项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：950000元

最高限价： 950000元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
| 1 | 2023-CS-053号 | 武陟县财政局关于武陟县财政系统广域网及机房改造项目 | 950000 | 950000 |

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)：系统广域网及机房改造。(详见《河南省政府采购网》本公告附件)。

6、合同履行期限：项目验收合格之后三年

7、本项目是否接受联合体：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

**二、申请人的资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1供应商及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录；

2.2不得被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**三、获取采购文件**

1. 时间：2023年9月21日至2023年9月28日，每天上午 00:00 至 12:00， 下午 12:00 至 23:59 (北京时间，法定节假日除外。)；
2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3.方式：本项目采用网上获取竞争性磋商文件，凡有意参加本项目磋商活动者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站-交易平台“交易主体登录”栏目下载磋商文件；

4.售价：0元

**四、提交响应文件截止时间及地点：**

1.截止时间：2023年10月7日09点00分（北京时间）

2.地点：焦作市公共资源交易中心网站。

**五、响应文件开启及地点**

1.时间：2023年10月7日09时00分（北京时间）；

2.地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标三厅。

**六、发布公告的媒介及采购公告期限：**

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》上发布。竞争性磋商公告期限为三个工作日。

1. **其他补充事宜：**

1、请各供应商提前办理 CA 数字证书，并学习电子响应性文件制作。加密的电子响应性文件须使用 CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子响应性文件上传，请各供应商提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担。

2、按要求进行网上获取并下载竞争性磋商文件,凡未在规定时间内获取竞争性磋商文件者视为无效标。

3、获取竞争性磋商文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子响应性文件，在响应性文件提交截止时间前，上传加密的响应性文件。供应商未在响应性文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

4、平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ：4008503300, 服务时间：周一至周日 8：00-17：30（北京时间）。

5、本项目采用远程不见面交易的模式，磋商当日，供应商无需到现场参加磋商会议，应在提交响应性文件截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加磋商活动，在规定时间内进行文件解密。各潜在供应商因加密电子响应性文件未能成功上传，其投标将被拒绝。供应商需在响应文件提交截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由供应商自行负责。除电子响应性文件外，磋商时不再接受任何纸质文件、资料等。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：武陟县财政局

地 址：河南省武陟县和平路112号

联系人：陈鹏

联系方式：13462477777

2.政府采购集中机构

名 称：武陟县公共资源交易中心

地 址：武陟县河朔大道中段西侧产业集聚区东门8号楼二楼

联系人：贾青锋

联系方式：0391-7289803

3.项目联系方式

项目联系人：陈鹏

电　话：13462477777

时间：2023年9月21日

1. 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对竞争性磋商文件的具体补充和修改，如与竞争性磋商文件其他部分内容有差异，应以本表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内 容** | **说明** |
| 1 | 采购人 | 武陟县财政局 |
| 2 | 政府采购集中机构 | 武陟县公共资源交易中心 |
| 3 | 项目名称 | 武陟县财政局关于武陟县财政系统广域网及机房改造项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 报价范围 | 供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用，包括但不限于所投入的全部人工成本、管理费、利润和税金等。 |
| 7 | 项目属性 | 货物🗹 服务🞎 |
| 8 | 磋商有效期 | 自响应文件提交之日起60日历天。 |
| 9 | 磋商保证金 | 1.磋商保证金：1.8万元**（暂不缴纳）**  2.供应商有下列情形之一的，采购人将追索磋商保证金人民币1.8万元，**并予以没收**，供应商应作出相应承诺（承诺书格式见第六章响应文件格式中）：  （1）供应商在提交响应文件截止时间后或磋商有效期内撤回响应文件的；  （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；  （3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；  （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。  3.供应商违反上述规定且拒不支付磋商保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索磋商保证金。 |
| 10 | 磋商文件的澄清或修改 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 11 | 响应文件的递交 | 1、本项目为不见面开标，加密电子响应性文件须在响应性文件提交截 止时间前通过“焦作市公共资源交易中心”网站-交易平台加密上传。除电子响应性文件外，磋商时不再接受任何纸质文件、资料等。  2、未在响应性文件提交截止时间前完成上传加密的电子响应性文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子响应性文件，投标无效。 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 1.所有要求供应商加盖单位公章的地方都应加盖供应商单位的CA印章。  2.所有要求法定代表人签字或盖章的，要求法定代表人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。  3.所有要求委托代理人签字或盖章的，要求委托代理人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。 |
| 13 | 磋商程序 | （1）公布供应商；  （2）由供应商对响应文件进行解密；  （3）开标结束；  （4）磋商小组对已通过资格性、符合性审查的供应商发起二轮(最后报价)邀请。  （5）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价供应商的响应文件和最后报价进行综合评分并出具评审报告。  **备注：1.多包项目的，磋商会议将按包的顺序依次进行，请各供应商时刻关注焦作市不见面开标大厅系统。**  **2.供应商在规定时间内需通过焦作市公共资源交易平台进行二轮报价（最后报价），未在规定时间内提交二轮报价（最后报价）的视为放弃本次磋商。** |
| 14 | 踏勘现场 | 🗹不组织，各供应商自行考察  □组织，考察时间：　　　考察集中地点： |
| 15 | 本项目采购的所有产品是否允许进口产品参加磋商：否（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。） | |
| 16 | 需要落实的政府采购政策 | **（一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策**  **促进中小企业发展扶持政策**：  1.中小企业认定：  （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。  中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）  （2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；  在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本竞争性磋商文件规定的中小企业扶持政策。  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。  供应商应当按照竞争性磋商文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；  　　2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件**（响应文件中附扫描件或复印件）**，不再提供《中小企业声明函》，供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。  3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。  4.本项目将对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的最后报价给予20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。成交价和合同签约价仍以其最后报价为准。计算公式如下：评审价=最后报价×（100%- 20%）。  **供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。**  **磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。**  **（二）节能产品、环境标志产品**  根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书**（响应文件中附扫描件或复印件）**，否则不予认定 |
| 17 | 履约担保 | 不收取 |
| 18 | 预付款 | 项目执行预付款的，采购人在向成交供应商支付预付款前，成交供应商需向采购人提供预付款保函；  预付款保函的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，非现金形式提交。 |
| 19 | 签订合同 | 成交供应商在《成交通知书》发出后30日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件与采购人签订合同。 |
| 20 | 其他 | 本竞争性磋商文件解释权归采购人或其委托的采购代理机构。未尽事宜按国家相关法律法规执行。 |
| 21 | 代理服务费 | **本项目不收取代理服务费。** |

## 一、总则

1. **适用范围**

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所述的项目。

1. **定义**
2. “采购人” 见供应商须知前附表；
3. “采购代理机构”见供应商须知前附表；
4. “供应商”是指响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
5. “成交供应商”是指依据本竞争性磋商文件规定经评审被最终授予合同的供应商。
6. “质量保证期”在此期限内因设备质量问题均由供应商免费维修或更换，采购人不因此承担任何费用。
7. “设立登记证书”是指[工商行政管理机关](https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E5%95%86%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9C%BA%E5%85%B3/2954967" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%90%A5%E4%B8%9A%E6%89%A7%E7%85%A7/_blank)或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；
8. “法定代表人”系指“设立登记证书”上注明的法定代表人、负责人或经营者等。
9. “重大违法行为”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
10. “原公告发布媒体”是指《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。
11. **通知：因焦作市公共资源交易中心会员系统在磋商开始前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、更正通知、澄清等，因供应商未及时查看而造成的后果自负，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任。**

对与本项目有关的通知（包括澄清、修改、补充等），采购代理机构将在原公告发布媒体上以书面形式向供应商发出，各供应商应当时刻关注原公告发布媒体上所发出关于本项目的相关通知。

1. 本项目磋商文件中要求“加盖生产厂家公章”是指不同供应商参加同一合同项下磋商的，提供同一生产厂家同一资料的，如其中有一家供应商提供加盖生产厂家公章资料，其余供应商提供资料未加盖生产厂家公章，均予以认可，如出现内容不一致的以加盖生产厂家公章的为准；不同供应商提供同一生产厂家同一资料均未加盖生产厂家公章的，均不予认可。
2. **合格的供应商**
3. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.1.1.具有有效的“设立登记证书”；

3.1.2.具有依法缴纳税收的相关证明材料：

“依法缴纳税收的相关证明材料”是指提交响应文件截止时间前近六个月任意一个月依法缴纳税收的证明材料。依法免税的供应商，能提供相应文件证明其依法免税。

3.1.3.具有依法缴纳社会保障资金的相关证明材料：

“依法缴纳社会保障资金的相关证明材料”是指提交响应文件截止时间前近六个月任意一个月单位依法缴纳社会保险的证明材料；依法不需要缴纳社会保险的供应商，能提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

3.1.4.具有经政府审计部门或会计事务所审计的2022年度财务审计报告（新成立企业不足一年的，提供最近一个月的财务报表。）或其基本开户银行出具的资信证明。

3.1.5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

**注：1.供应商在响应时，按照竞争性磋商文件规定提供《武陟县政府采购供应商资格信用承诺函》，无需再提交上述证明材料。**

2.供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1. 符合本磋商文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。
2. 供应商应遵守国家法律、法规和有关政府采购的规定。
3. 已按竞争性磋商公告要求获取竞争性磋商文件的。

**3.5按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的要求，根据响应文件提交截止时间当日查询“信用中国”、“中国政府采购网”网站的信息，采购人或者代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人（以“信用中国”网站为准）、重大税收违法失信主体（以“信用中国”网站为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“中国政府采购网”为准）的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；查询渠道：“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站。**

**两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。**

**查询截止时间：响应文件提交截止时间当日。采购人、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档备查；供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。**

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1. **磋商费用**

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用。

1. **需要落实的政府采购政策：见供应商须知前附表**

## 二、磋商文件

1. **磋商文件的组成**
2. 磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审方法和评审标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

1. 除以上内容外，采购代理机构在提交响应文件截止时间前，在原公告发布媒体上发出的对磋商文件的更正、澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商均起约束作用。
2. 供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。应登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入交易平台提出并及时联系采购代理机构解决。如果因供应商未按上述要求提出而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，将拒绝其参与磋商。
3. **磋商文件的澄清或修改**
4. 磋商文件的澄清或修改将在原公告发布媒体上发布，磋商文件的澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商均具有约束作用；
5. 磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的通知为准；
6. 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以明确。
7. **磋商文件的约束力**

供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为对本磋商文件中的所有条件和规定均无异议。

## 响应文件的编制

1. **要求**

9.1供应商应仔细阅读、并充分理解磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制、提交响应文件。

9.2响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、商务要求和响应文件格式要求），并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件将作为无效文件处理。

9.3供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应的是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

9.4供应商与采购人、采购代理机构的任何口头协议均不影响磋商文件、响应文件的任何条款和内容。

1. **响应文件的语言及度量衡单位**
   1. 响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用简体中文，供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，在解释响应文件时以中文翻译本为准；
   2. 除相关技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；
   3. 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。
2. **响应文件的组成**

供应商提交的响应文件应当使用磋商文件所提供的响应文件格式，未提供格式的供应商自拟。

1. **报价**

12.1供应商的报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

12.2响应性文件中的报价并非最后报价，在磋商结束后由供应商在规定时间内提交最后报价，磋商小组根据供应商的综合得分确定成交供应商，成交供应商其最后的报价为成交价。

1. **磋商货币**

供应商以人民币填报所有单价或价格，合同实施时亦以人民币支付。

1. **磋商有效期**

磋商有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本磋商文件要求的响应文件均保持有效；

1. **磋商保证金:见供应商须知前附表。**
2. **响应文件的编制、签署、盖章**

16.1加密电子响应文件的编制

16.1.1 加密电子响应文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及竞争性磋商文件要求进行制作编制；

16.1.2 加密电子响应文件各类证件须与供应商注册登记资料相一致；

16.1.3 加密电子响应文件未按本竞争性磋商文件中响应文件格式要求加盖电子签章的视为无效文件。

16.2 供应商应完整地填写竞争性磋商文件中规定的所有内容。

16.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠。

16.4 如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商自行承担。

16.5 本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章，并应与电子签章保持一致。

16.6 电报、电话、传真等形式的响应概不接受。

## 四、响应文件的提交

1. **响应文件的提交：**

17.1所有响应文件必须在本磋商文件中规定的响应文件截止时间之前提前上传响应文件，并在响应文件开启截止时间前登录不见面开标大厅，按要求解密响应文件，不能按时上传、解密者视为自动放弃磋商；

17.2采购人拒绝接收在响应文件递交截止时间后上传的响应文件。

1. **响应文件提交的截止时间**
   1. 响应文件的递交截止时间及地点见竞争性磋商公告规定；
   2. 采购代理机构可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。
2. **响应文件的修改与撤回**
   1. 参加磋商的供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交截止时间前；
   2. 供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回；
   3. 供应商在响应文件递交截止时间后不得修改、撤回响应文件。

## 五、磋商和评审

1. **磋商时出现下列情况的，采购人将拒绝其响应文件：**
   1. 供应商逾期上传电子响应文件的；
   2. 供应商未按规定的时间内解密响应文件的；
2. **磋商小组**
   1. 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
   2. 磋商小组负责评审工作，对响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告。
   3. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
3. **响应文件的初步评审**

初步评审分为资格性审查和符合性审查。资格性审查确定供应商是否满足磋商文件规定的资格条件；符合性审查确定响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出响应；

* 1. 响应文件有下列情形之一的，其磋商视为没有通过资格性审查：

第六章响应文件格式中**“资格证明材料”**要求的资格证明文件不全或不符合要求的；

* 1. 响应文件有下列情形之一的，视为其没有通过符合性审查：

（1）第一轮报价超过磋商文件中规定的项目预算金额的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签字、盖章的；

（3）响应文件格式不符合磋商文件中响应文件格式要求的；

（4）不响应磋商文件商务要求的；

（5）响应文件中出现有选择性报价的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

1. **响应文件有下列情形之一的为无效响应文件，采购代理机构不予受理：**

23.1逾期上传响应文件的；

23.2在规定的响应文件递交截止时间之前，提交合格的撤回通知的；

23.3一个供应商不止递交一套同一合同项目下响应文件的。

1. **响应文件的澄清**
   1. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
   2. 报价出现不一致的，按照下列规定修正：
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

* 1. 供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
  2. 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，取代响应文件中被澄清的部分；供应商不予澄清的，其响应文件按无效处理。

1. **评审方法**
   1. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
   2. 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
   3. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
   4. 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

1. **比较与评价**
   1. 评审标准：见本文件第三章；
   2. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
   3. **采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。**
2. **保密及其他注意事项**
   1. 磋商小组将遵照评审原则，公平、公正地对待所有供应商；
   2. 在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响成交结果的活动.
3. **出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**
4. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
5. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
6. 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》中规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、成交和合同

1. **成交通知**
   1. 成交供应商确定后，成交结果将在“原公告发布媒体”上进行公告。
   2. 在发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书；
   3. 成交通知书将作为签订合同的依据。
   4. 履约担保（如有）：成交供应商应按磋商文件的规定在签订合同前向采购人交纳履约担保。过期不交的将取消其成交资格，另行确定成交供应商。
2. **签订合同及合同的执行**

30.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内（供应商须知前附表另有规定者从其规定），签订政府采购合同。

30.2磋商文件及修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本磋商所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力；

30.3成交供应商应在采购合同签订之日起三个工作日内将合同报武陟县公共资源交易中心、武陟县政府采购管理办公室备案；

30.4合同双方如违约，将按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

30.5根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，成交供应商为小微企业的不得将合同分包给大中型企业，成交供应商为中型企业的不得将合同分包给大型企业。

1. **质疑**
   1. 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
   2. 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
   3. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
   4. 潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件之日起7个工作日内提出。
   5. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。
   6. 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。
   7. 质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“[政府采购供应商质疑函范本](http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip)”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理, 质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各执一份。
   8. 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
   9. 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

31.10质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

31.11质疑联系事项：

（1）供应商应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

（2）采购人名称：武陟县财政局

地点：河南省武陟县和平路112号

联系人：陈鹏

联系电话：13462477777

（3）政府采购集中机构：武陟县公共资源交易中心

地点：武陟县河朔大道中段西侧产业集聚区东门8号楼二楼

联系人：贾青锋

联系电话：0391-7289803

1. **河南省政府采购合同融资政策告知函**

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将 依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

1. 评审方法和评审标准

**一、评审方法**

（1）磋商小组将按照磋商文件的规定，只对通过初步评审的响应文件和提交最后报价的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（3）评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（4）本项目将对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的最后报价给予 20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。成交价和合同签约价仍以其最后报价为准。计算公式如下：评审价=最后报价×（100%-20%）。

注：1.小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的认定见第二章供应商须知前附表；

**2.供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。**

**二、评审标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **评分标准** |
| 1 | 分值构成  （100分） | 报价部分：30分，技术部分：50分，商务部分：20分 |
| 2  报价部分  （30分） | 报价部分  （30分） | 满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价（含小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位评标价）为评标基准价，其价格分为满分（即30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=(评标基准价／报价) ×价格权值（30分）。 |
| 3  技术部分  （50分） | 技术参数  （30分） | 所投产品技术性能、产品规格符合磋商文件的得30分；非“★”标注项为一般性技术参数，每一项不满足扣1分，扣完为止。标注“★”的为重要技术参数，每有一项不满足扣3分，扣完为止。 |
| 优先采购节能、环保产品(1分) | 1.节能产品（政府强制采购的节能产品除外）：所投网络安全管理平台产品为节能产品的得0.5分；  2.环保产品：所投网络安全管理平台产品为环境标志产品的得0.5分。  **提供节能产品、环境标志产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，提供复印件加盖供应商公章，否则不予承认。** |
| 安全性  （14） | 1.所投网络安全管理平台取得产品信息安全认证证书的得2分，所投核心交换机取得产品信息安全认证证书的得2分，共4分**（响应文件中提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。**  2.为保证所投网络安全管理平台在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。网络安全管理平台生产厂家为国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员的得4分，为中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位的得2分，共6分**（响应文件中提供证书复印件和官网截图并加盖设备厂商公章）**。本项共6分  3.所投网络安全管理平台生产厂商具备CNNVD颁发的CNNVD兼容性资质证书的得2分，核心交换机产品生产厂商具备CNNVD颁发的CNNVD兼容性资质证书的得2分，共4分**（响应文件中提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。** |
| 安装、调试方案（5分） | 根据供应商提供的安装、调试的方案详细合理、切实可行的得5分；  安装、调试的方案基本合理、基本可行的得3分；  安装、调试的方案不合理或不可行的得2分；  未提供不得分。 |
| 4  商务部分  （20分） | 产品实力（8分） | 1.所投UPS系统生产厂家获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系认证的每提供一项得1分，最多得4分**（响应文件中提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。**  2.所投UPS系统生产厂家售后服务5星认证的得2分**（响应文件中提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。**  3.所投**UPS系统**具有软件著作权证书的得2分**（响应文件中提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。** |
| 服务承诺及优惠条件（12分) | 1.所投产品网络安全管理平台、核心交换机、UPS系统的厂商提供本项目售后服务承诺函，每提供一份得2分，最多得6分。  2.根据投标人针对本项目提出的售后服务承诺评分。售后服务措施能满足标书要求，根据提出的售后服务体系、故障响应时间、应急维修措施、备品备件配备以及培训方案等情况，科学、合理、可行、有效的得6分；基本科学、基本合理、基本可行、基本有效的得4分；科学性、合理性、可行性一般，部分有效的得2分。 |

注：

1.评分办法中要求的所有证明材料均需按要求附响应文件中，否则不得分。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各磋商小组各成员评分的算术平均数作为供应商的评审最后得分。

3.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性评委采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的或符合《财政部关于政府采购竞争性评委采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.评分分值及计算结果精确到小数点后二位，二位以后四舍五入。

1. 拟签订的合同文本

合同编号：

**XXX项目合同**

项目名称： XXX项目

甲方： XXX

乙方： XXX

日期： 年 月 日 XXX 以 XXX 对 XXX 进行了采购。经评定， XXX 为该项目成交供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 XXX (以下简称：甲方)和 XXX (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 公开招标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 公开招标响应文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 标的**

1.2.1 标的名称：XXX

1.2.2 标的质量：符合国家及行业标准并满足采购人使用要求。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ XXX 元（大写： XXX ）。

**1.4 付款方式和发票开具方式**

1.4.1 付款方式： XXX ；

1.4.2 发票开具方式：付款前乙方应开具相应金额的增值税普通发票 。

**1.5履行期限、质保期**

1.5.1 交货期限： XXX ；

1.5.2 质保期： XXX ；

1.5.3 进场施工： XXX ；

**1.6售后服务**

1.6.1乙方应按照甲方要求，免费提供软件更新，免费纠正或替换任何与本合同约定的功能有偏差的软件。

1.6.2乙方为系统故障的第一响应方。当系统发生故障时，乙方有责任在甲方要求的时间内首先响应，并负责对系统调测及运行维护中出现的问题进行及时的处理和故障排除。

1.6.3在系统售后期内，乙方承诺免费对系统进行维护并提供系统正常运行所必需的基本技术支持（含现场服务），包括但不限于：

（1）为保证系统正常运行所需的预防性维护、日常维护支持、网络调整支持、数据备份支持等工作。

（2）若由于技术的发展，乙方对于合同软件进行了任何升级、改进或修改，乙方均应及时向甲方提供有关软件功能增加和性能改进等方面的信息。在甲方要求时，提供增加新功能的软件更新或版本升级。

（3）向甲方提供合同系统相关新技术和新业务的日常技术咨询服务。

（4）合同系统发生搬迁时，免费提供合理、可行的搬迁技术方案给甲方，并在甲方要求的情况下，委派专业技术人员进行现场支持，以确保搬迁后系统的正常运行。

1.6.4在系统售后期内，乙方应提供每周7天每天24小时保持通讯畅通，并提供技术支持服务。如果出现紧急技术问题，在甲方通过电话或传真等通知乙方的情况下，乙方的工程师应在1小时内予以答复。如果甲方要求紧急处理，乙方应在收到甲方通知后的1小时内赶到现场。当合同系统提供的业务中断时，乙方在提供远端服务的同时，须在收到甲方通知后2小时内赶到现场，因不可抗力致使乙方未按时到达现场的除外。

1.6.5在系统售后期内，乙方承诺在甲方对本工程后续的扩容工程或本工程相关的其他工程中，无论乙方中标与否，均进行免费的配合工作。

**1.7项目验收**

项目完工后，由乙方向甲方提出书面验收申请。甲方需在收到验收申请之日起7个工作日内组织验收，验收通过后3个工作日内应出具验收报告，验收报告中载明的日期视为验收合格之日。

**1.8 违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的一日的应交付而未交付标的价格的 万分之一计算，最高限额为本合同总价的 3 %；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 万分之一 计算，最高限额为本合同总价的 3 %；

1.8.3 除不可抗力外，本合同履行过程中，因乙方未按合同约定履行售后义务的或乙方提供的售后服务不合格的，甲方有权要求乙方支付违约金，每次售后违约按合同质保金的 万分之一 计算，最高限额为本合同总价的 3 %；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

**1.9 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**1.10送达条款**

本合同联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。双方指定联系地址与联系方式如下：

甲方联系人：XXX，联系电话：XXX，联系地址：XXX，邮编：XXX，电子邮箱：XXX。

乙方联系人：XXX，联系电话：XXX，联系地址：XXX，邮编：XXX，传真：XXX，电子邮箱：XXX

**1.11 合同生效**

1.11.1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

1.11.2、本合同一式四份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效，甲乙双方各执两份。

附件：项目清单

**甲方**： XXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

所在地：XXX

电话:XXX

开户银行： XXX

开户名称： XXX

开户账号： XXX

**乙方**： XXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

所在地： XXX

电话: XXX

开户银行： XXX

开户名称： XXX

开户账号：XX

1. 采购需求

**一、相关说明**

* + 1. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准。
    2. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

**二、商务要求：**

* + 1. 合同履行期限：项目验收合格之后三年
    2. 供货安装地点：焦作市武陟县财政局
    3. 质量标准：符合国家及行业标准并满足采购人使用要求。
    4. 质量保证期：项目验收合格之后三年
    5. 付款方式：合同签订之后支付合同金额的30%，项目验收合格之后支付至合同金额的100%。付款前乙方应开具相应金额的增值税普通发票 。
    6. 商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

**三、采购内容及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **主要技术参数、性能、配置等要求** | **数量/单位** | **所属行业** |
| 1 | 网络安全管理平台 | **一、防火墙系统：** （一）功能要求： ★1、VPN：SSLVPN支持页面定制功能特性，包括登录页面、交互信息、提示信息的定制功能；防火墙在SSLVPN页面上修改用户密码，支持防暴力破解密码；可基于每个SSLVPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控**（响应文件中提供功能截图）。** 2、攻击防护：实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 ★3、安全策略：支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置；支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略**（响应文件中提供功能截图）。** ★4、支持至少5500条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。**（响应文件中提供功能截图）。** ★5、入侵防御：支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单**（响应文件中提供功能截图）。** ★6、DDoS防护：支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略**（响应文件中提供功能截图）。** ★7、负载均衡：支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。**（响应文件中需提供设备功能界面截图证明）**  8、支持采用非X86多核架构，内置交流电源。 9、整套系统同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能，SSL VPN，默认免费提供15个并发（用户）授权； （二）配置要求： 1、存储：支持SSD硬盘≥480G，HDD硬盘≥500G； ★2、支持接口要求：配置≥8个千兆电口，≥2个Combo口（含1个管理口），≥2个Bypass电口，1个Console口，≥2个USB接口（响应文件中提供设备照片）； 3、性能要求：应用层吞吐量≥800M，网络层吞吐量≥3.5Gbps，最大并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥1.5万，SSL VPN并发用户≥500，IPSec VPN隧道数≥500； **二、上网行为管理系统** （一）功能要求： 1、资产发现：支持主动扫描发现内网资产，获取资产基本信息；支持用户手动新建、导入、导出资产信息；支持资产搜索，关键字段包含资产IP、描述、用户、部门、重要度、分类、操作系统、可用服务、状态、关键词等。 2、数据分析：支持小时/天/周为单位的用户流量、应用流量、设备流量趋势图、列表TOP统计展示；支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹；支持对单用户进行网站访问质量检测；支持黑名单用户显示、SSL VPN在线用户显示、实时用户/应用流速统计。 3、策略分析与清理：支持分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略；支持图形化展示策略分析概况，问题策略分布，总体策略宽松度评分；支持问题列表式显示问题策略，展示问题策略与正常策略的对照关系；支持忽略问题策略，减少干扰。 4、应用协议识别：支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如腾讯微博、QQ空间等特征。 5、用户认证功能：支持本地web认证，针对本地web认证的认证服务器可以是本地AAA，也支持外部radius、ldap认证服务器；支持本地web认证、短信认证、微信认证、免认证、SAM认证、单点登录、POP3认证、portal认证、访客二维码认证、混合认证等多种认证方式。 6、告警及处理：支持移动终端发现管理，可一键添加为信任终端、发现终端后可邮件告警/冻结等，支持趋势图呈现移动终端接入趋势及列表详情等。 7、支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件；弹窗默认展示最近10条告警记录。 8、实配一年应用识别&URL特征库升级授权。  9、功能结构支持：机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预；多核架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计，提供CPU型号、频率；最大功率≤300W；内置两路电口Bypass；在设备流量异常时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态。 （二）配置要求： 1、性能要求：三层吞吐量≥2Gbps，七层吞吐量≥800MbpsGbps；行为审计&应用控制适用终端规模≥500台。 2、系统要求支持:≥10个千兆电口，≥4对Combo口，内置存储硬盘≥1T;扩展插槽≥2;内置2.4寸彩色液晶屏，具备触碰按钮；可显示版本号、CPU利用率、内存利用率、设备名称、管理IP等信息。 | 1/套 | 工业 |
| 2 | 5G双域专网服务 | 1、采用5G+超整合架构，通过5G通信能力，配置专用DNN，开通内外网双域分流访问功能。 2、通过安全专用数据链路连接运营商网络和本地机房信息中心，保障网络使用具有较高安全性，满足日常办公高速网络应用需求和智能化场景应用需求。 | 1/年 | 信息传输业 |
| 3 | 杀毒系统 | 1、本次配置≥100个PC端授权，≥10个服务器端授权包含管理及杀毒授权。 2、支持全盘扫描、快速扫描、自定义扫描、右键扫描、拖动扫描等多种扫描方式。 3、具备人工智能引擎，人工智能引擎支持PE/OFFICE/PDF常见文件类型威胁检测。 4、支持目录白名单、文件哈希白名单、签名证书白名单三种方式。 5、支持内网WSUS和互联网、隔离环境三种工作模式。 6、Windows/Linux/国产操作系统提供相同的杀毒UI界面。 7、支持采集终端基础信息，包括终端名称、IP地址（私有）、IP地址（公网）、MAC地址、健康状态、硬件架构、操作系统、组件等信息。 8、管理平台具备整体安全概览展示，包括威胁趋势、安全概况、防护概况、安全合规、高危终端TOP10、高危病毒TOP10、待办事项等。 9、管理平台支持以组织架构的方式管理全网终端，能够显示终端基本信息（包括终端名称、IP、MAC、健康状态等）；终端资产支持显示终端详情包括性能、硬件、软件、进程、网络、漏洞等；包括策略分发、卸载、关机、重启、消息分发、隔离、取消隔离、误杀恢复等。 10、管理平台支持统一的客户端病毒查杀、基线核查、漏洞修复、终端资产发现。 | 1/套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 核心交换机 | ★1、硬件性能：交换容量≥756Gbps，包转发率≥222Mpps（以官网最小值为准。**响应文件中提供加盖生产厂家公章的官网截图**）。 2、单台配置：千兆电口≥24个（其中千兆combo口8个），万兆光口≥4个，扩展插槽≥1个，冗余电源风扇模块。 3、支持防火墙插卡功能，支持多类型子卡，支持双风扇功能、支持端口节能功能；支持零配置启动功能、支持通过USB拷贝删除文件，支持通过MicroUSB登录设备。 ★4、支持通过VXLAN技术实现不同交换机的二层或三层互通功能；支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能**(响应文件中提供加盖生产厂家公章或项目授权章的第三方测试机构出具的检测报告)。** 5、支持本地负载分担功能、单点管理功能；支持链路聚合功能及聚合零丢包功能；支持BFD for VRRP功能、RRPP功能；支持IPv4 IGMP-Snooping功能、IPv6 MLD-Snooping功能。 6、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能；支持IPv4、IPv6组播功能；支持OSPF FRR功能；支持802.1X、Portal、Triple认证功能；支持DHCP Snooping，支持NQA功能。 ★7、支持安全插卡功能，通过设备的测试流且可以引向安全插卡，经过安全插卡的安全策略过滤后继续转发**(响应文件中提供加盖生产厂家公章或项目授权章的第三方测试机构出具的检测报告)。** 8、支持BFD for IPv4路由功能、BFD for IPv6路由功能、策略路由功能、等价路由功能。 | 1/台 | 工业 |
| 5 | 楼层交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 2、千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个。 3、支持IRF2(最大9组)；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP。 4、支持静态路由；支持IPv4和IPv6双协议栈；支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6。 5、支持BFD；支持DLDP；支持Track；支持安全网管SNMPv3。 6、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；支持WEB认证；支持IEEE 802.1x；支持SAVI 源地址有效性验证；支持Radius、支持HWTACACS。 7、支持共模防护6KV，防雷4级。 | 8/台 | 工业 |
| 6 | 办公室POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 2、千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个。 3、整机最大供电功率370W 4、支持IRF2(最大9组)；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP。 5、支持静态路由；支持IPv4和IPv6双协议栈；支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6。 6、支持BFD；支持DLDP；支持Track；支持安全网管SNMPv3。 7、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；支持WEB认证；支持IEEE 802.1x；支持SAVI 源地址有效性验证；支持Radius、支持HWTACACS。 8、支持共模防护6KV，防雷4级。 | 8/台 | 工业 |
| 7 | 无线控制器 | 1.≥WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口,≥LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口. 2.支持ESP协议，支持通过IKE自动建立安全联盟，支持MD5及SHA-1验证算法。 3.支持LAN/WAN切换，最多支持4个WAN口，支持多WAN口负载均衡。 4.基于物理端口的流量统计，基于IP的流量统计，支持自动排序功能。 5.支持AP自动发现，支持对AP发射功率调整，支持对AP信道调整，支持SSID绑定不同VLAN。 6.基于Web的用户管理接口（本地管理），通过HTTP 升级系统软件，静态路由（50条）策略路由（100条）。 7.支持蓝牙功能，终端设备通过蓝牙实现近端运维，支持IPSec VPN，通过WEB配置实现端到端安全的VPN连接，支持多种加密算法。 | 1/台 | 工业 |
| 8 | 吸顶AP | 1.1个10/100/1000Base-T以太网端口，无线速率3000 Mbps（2.4G：2\*2MIMO，5G：2\*2MIMO），WiFi6速率。 2.支持8个 SSID配置，支持AP自动发现，支持对AP信道调整。 3.支持AP 配置模板管理，支持无线客户端列表，支持无线漫游，支持MU-MIMO技术，改善多用户使用过程中同信道干扰问题，接入终端更多。 4.支持基于WEB的用户管理接口，支持基于CAPWAP协议的集中控制系统，支持OFDMA技术。 5.支持通过WEB页面本地升级，通过云服务器一键升级。 6.支持对AP地址分配，支持对AP软件升级，支持对AP配置同步，支持对AP断线检测 | 21/台 | 工业 |
| 9 | 面板AP | 1. 支持标准X86面板安装； 2. 正面端口：≥1千兆电+1电话口 3. 支持802.11 b/g/n/a/ac，双频3流；无线速率≥1500Mbps 4. 内置3根不可拆卸2dbi增益全向天线；发射功率≥15dBm 5. 支持≥2个SSID数：支持HT20/HT40模式 6. 支持自动信道选择或手动信道选择、支持客户端隔离、SSID广播开启或关闭、多种加密方式(不加密、WPA、WPA2)、无线MAC接入控制（白名单、黑名单）、设置无线发射功率、无线接入客户列表显示； | 64/台 | 工业 |
| 10 | 千兆光模块 | 千兆光模块 | 52/块 | 工业 |
| 11 | 智能机柜系统 | 1、综合服务器机柜采用SPCC优质钢板材生产，表面静电喷涂高温烘烤工艺，优质耐用，规格：600\*1200\*2000 2、配置1：后门平板实门，前门采用优质玻璃，密码锁，配备高强度暗装铰链，柜架采用SPCC多折焊接工艺。 3、配置4根2.0/EAI标准立柱（每U44.45mm），整柜配置顶板及底板均有进线孔预留。 4、含一套侧板，含脚轮支撑脚，标配并柜件及30套优质M6浮动螺母及螺丝。 5、柜体静态承重1500KG,动态承重力800KG, 柜架抗震裂度达至7-8级。 6、颜色：常规黑色，其它颜色需定制，防护等级：IP2X。 | 3/台 | 工业 |
| 12 | 智能配电系统 | 1、[主路输入] 单路市电输入，配置63A/2P\*1微型断路器[防雷要求] C级防雷设计，lmax=40kA In=20kA ，配置32A/2P\*1 微型断路器用于防雷器分断。 2、[市电输出] UPS输入、UPS输出开关配置63A/1P\*2微型断路器，UPS维护旁路开关带锁配置63A/2P\*1微型断路器:空调输入开关配置32A/1P\*1微型断路器，照明开关32A/1P\*1微型断路器。 3、备用开关32A/1P\*1; B路IT机柜及备用开关配置 32A/1P\*4微型断路器。 4、[UPS输出]A路IT机柜开关配置32A/1P\*4微型断路器:监控32A/1P\*1微型断路器 5、配置电源输入指示灯 6U高度，满足标准19英寸安装 | 1/套 | 工业 |
| 13 | 动环监控 | 1、机房环境监控系统可支持TCP/IP及SNMP协议进行数据交互，为日后机房联网预留接口，能够实现集中或分散监控。支持C/S+B/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理；使用IE浏览时应无需安装任何软件。 2、机房环境监控系统可完全兼容机房内精密空调、温湿度、水泄漏、消防等设备的监控。  3、软件界面采用全中文界面，3D视觉电子地图，统一界面，不得外挂附加于系统的单一管理窗口和报表窗口。  4、机房环境监控系统支持多种报警方式：包括电话、短信、现场语音报警方式；需支持E-MAIL报警、声光报警、报警推送等报警方式。 5、机房环境监控系统具有强大的报警级别管理功能，可区分多级报警，当系统出现报警时，可根据不同监控对象报警事件而划分不同的报警方式，包括划分报警等级、时间优先、次数频率等，在监控中心可以以不同颜色和声音对报警事件进行区分，完善的报警级别将会使系统具有更高的可靠性。  6、机房环境监控系统可根据不同的操作者划分了多级操作权限，最低级操作权限只能查看监控数据；具有控制权限的操作者可以进行对监控对象发送控制指令，例如：开、关空调；具有系统修改权限的操作者可以对系统所有控件进行属性、参数的修改；最高级的操作权限可以修改系统的所有参数，包括系统的运行参数；系统具有非常完善的权限分级管理功能，亦可根据用户实际需求，可对操作者划分不同的操作权限，不同的用户只能在自己的操作权限内进行系统的操作。也可为不同用户指定可访问的监控数据界面及相关操作。  7、机房环境监控系统系统需支持RS232、RS485、RS422、TCP/IP、SNMP、OPC、DDE、MODBUS、ASCII、LONKWORKS、BACNET等各种标准化协议和接口，以用于快速方便的将各监控对象集成到系统中。 | 1/套 | 工业 |
| 14 | 精密空调 | 机架式空调（制冷加热） 机柜内安装精密空调，高度6U，制冷量7KW，采用变频压缩机和EC风机，带冷凝水排水泵，不带加湿；送回风方式：前送后回；800\*442\*264（6U），1KW加热，7KW空调外机,无储液器和油分。 | 1/套 | 工业 |
| 15 | UPS系统 | 1、 主机功率为20KVA/18KW，三入单出/单入单出兼容，输出功率因素0.9。 2、 主机可承受90V~300V（单相相电压）/150V~500V(三相线电压）极宽输入电压，及40~70Hz输入频率范围。 3、 整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数>0.99（100%非线性负载），输入谐波电流＜6%（100%非线性负载）。 4、 输出额定电压（Vac）：208/220/230/240VAC，50/60Hz，广泛适应各种电压频率制式设备；输出电压波形失真度：<2%(线性负载)，<6%(非线性负载)。 5、 切换时间：市电模式和电池模式相互转换：0ms，逆变模式和旁路模式相互转换时间：≤1ms，逆变模式和ECO模式相互转换时间：0ms。 6、 整机效率：≥94%（市电模式）。 7、 过载能力：105%~125%额定负载10分钟， 126%~150%额定负载30秒，>150%额定负载0.5秒。 8、 通信功能：标配RS232、以太网卡，选配USB、MODBUS；并可选配SNMP卡，支持远程智能监控，提供手机APP、网页、PC监控台多途径，实现一对一/一对多/多对一全面监控。 9、 蓄电池标称电压：192VDC/240VDC（电池16/20节）可调节。 10、 包括以下保护和报警功能：输入交流电源断电报警，主电路过流保护，浪涌电流抑止保护，限流、过载的快速保护，过压、欠压保护，熔丝熔断显示和报警，故障报警和信号指示等。 | 1/套 | 工业 |
| 16 | 二级电源防雷器 | 4P结构 最大持续工作电压Uc：385VAC  标称放电电流In(8/20μs)：30kA 最大放电电流Imax(8/20μs):60kA 保护水平Up:2.0kV | 1/个 | 工业 |
| 17 | 三级电源防雷器 | 2P结构 最大持续工作电压Uc：385VAC (如需其他电压等级，可联系安迅公司咨询) 标称放电电流In(8/20μs)：20kA 最大放电电流Imax(8/20μs):40kA 保护水平Up:1.7kV | 1/个 | 工业 |
| 18 | 安装调试 | 提供设备的安装、上架、调试以及所需安装接地线、防静电地板、消防设施、光纤、网线等辅材安装。 | 1/项 | 其他未列明行业 |
| 19 | 集成服务 | 提供软硬件设备的系统调试、上线等集成服务，保证项目顺利按期完成，交付运行。 | 1/项 | 软件和信息技术服务业 |

第六章 响应文件格式

**（项目名称）**

响应文件

项目编号：

采购人：

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

目 录

# 磋商承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为 项目（项目编号： ）的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、我公司同意按竞争性磋商文件中的规定，认定本项目磋商有效期为 日历天。

三、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中的规定，如对竞争性磋商文件有异议，已经在响应文件提交截止时间前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

五、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

六、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

七、供应商和其法定代表人及其委托代理人没有行贿犯罪行为。

与本磋商有关的一切往来通讯请寄

地址： 电话：

电子邮箱：

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

# 承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为 项目（项目编号： ）的供应商，现郑重承诺如下：

在本次采购活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳本竞争性磋商文件第二章供应商须知前附表中规定的磋商保证金金额，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：

（1）在提交响应文件截止时间后或磋商有效期内撤回响应文件的；

（2）在响应文件中提供虚假材料的；

（3）如我公司成交，除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；

（4）我公司与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

特此承诺

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

# 供应商基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系方式 | 联系人 | |  | | 电话 | |  | | |
| 传真 | |  | | 网址 | |  | | |
| 营业执照号 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | | 职务 | |  | | 电话 |  |
| 注册资金 |  | | | 成立时间 | | | |  | |
| 开户银行 |  | | | 账号 | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日

# 第一轮报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总报价 | 大写： 　　¥： |

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日

# 报价明细表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的  名称 | 品牌 | 规格  型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： （小写）： | | | | | | | |  |

**注：以上所投产品中均包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、附件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。**

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日

# 技术响应表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商必须如实填写上表。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日

# 商务响应表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2.供应商必须完全响应并按上表逐条填写竞争性磋商文件商务要求，否则按无效文件处理。

3.商务要求包括：磋商文件**第五章中的“商务要求”中**的内容。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日

# 资格证明材料

1. 武陟县政府采购供应商资格信用承诺函（详见格式）；
2. 供应商及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书，详见格式）；
3. 不得被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人、采购代理机构在响应文件提交截止时间当日的查询结果为准，该条资料响应文件中无需提供）；

**武陟县政府采购供应商资格信用承诺函**

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合磋商文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合磋商文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合磋商文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合磋商文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日期： 年 月 日

**注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应响应文件要求，按无效投标处理。**

**2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供 “法定代表人授权书”。**

**无行贿犯罪记录承诺书**

致：（采购人）

我方在此声明，我方在 （项目名称）采购过程中所涉及的包括法人、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日

# 法定代表人身份证明或授权委托书

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）营业执照注册号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（全称并加盖公章）：

年 月 日

**注：附法定代表人身份证（正反两面）复印件。**

**授权委托书**

本授权委托声明：我　　　　　（姓名）系　　　　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　（单位名称）的　　　（姓名）为我公司（院）代理人，以本公司（院）的名义参加 项目（项目编号： ）的磋商活动。代理人在磋商、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此声明。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托代理人（签名或盖章）：

日 期：　　年　　月　　日

**注： 1.附委托代理人身份证（正反两面）复印件**

**2.如是法定代表人参加磋商的，可不提供****此项。**

# **中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元， 属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；**

**2.不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的可不填写、不递交该声明；**

**3.本“注”的文字，仅为告知，不作为文件格式要求。**

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：**非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。**

# 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（全称并加盖公章）：

供应商法定代表人（签名或盖章）：

委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日

# 竞争性磋商文件要求的以及供应商认为应该提供的其他材料

## 第二轮磋商报价表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格  型号 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价大写： 小写： | | | | | | | | |

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日

**注：1.本表不能装在响应文件内，应单独制作并在二次报价时作为附件（PDF格式）上传。磋商小组对已通过资格性、符合性审查的供应商发起二轮（最后报价）邀请后，供应商在规定时间内通过焦作市公共资源交易平台进行二轮报价（最后报价）并上传本报价表，未在规定时间内提交二轮报价（最后报价）的视为放弃本次磋商。**

**2.报价出现不一致的，按照下列规定修正：**

**（1）本表总报价和电子投标系统表的总报价不一致的，以本表为准；**

**（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；**

**（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准；**

**（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。**

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**