第四章 采购需求

一、相关说明

1.招标文件中列出的质量技术参数或与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

2.本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

3.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

4.本项目的标的名称： 武陟县第三污水处理厂污泥处置项目；所属行业：工业。

二、商务要求：

1.合同履行期限：自合同签订之日起至2024年12月31日

2.（供货）服务地点：武陟县第三污水处理厂

3.质量标准：污泥处理处置单位进行污泥处置必须符合《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治 技术政策(试行》 (建城〔2009〕23号)和《城镇污水处理厂污泥处理技术规范》(DBJ41/T178-2017)的规定和有关标准要求，污泥运送、贮存、处理、处置等过程严格管理，防止因污泥引发二次环境污染。

    - 4.质量保证期：同合同履行期限。

    - 5.履约担保（如有）：无。

6.付款方式：甲方应在每个季度末前结算、支付乙方上一季度的污泥处理务费。

注: ① 供应商投标文件中必须提供项目具体的服务方案。包括服务方案、人员配置方案、运输处置方案等。

② 本项目最高限价303.03万元，单价最高限价195元/吨，暂定数量为15540吨；（包括项目运输费、装车费、运营费、服务费、研发费、验收费、安装计量地秤等与其他协助单位产生的费用等，采购人不另行支付任何其他费用），供应商报价超出预算单价的按废标处理。（污泥重量按：采用 CW（生物）制剂絮凝脱水后的污泥） 。

三、采购内容及技术要求

1.服务范围：武陟县第三污水处理厂产生的全部污泥，运营处理能力不少于 100T/日。

2.服务内容：

① 对武陟县第三污水处理厂污泥处置项目2023年8月1日--2024年12月31日所产生的污泥进行处理。

② 必须对武陟县第三污水处理厂产生的全部污泥进行无害化、可利用处理。

3. 服务要求

① 污泥处理处置单位进行污泥处置必须符合《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治 技术政策(试行》(建城〔2009〕23号)和《城镇污水处理厂污泥处理技术规范》(DBJ41/T178-2017)的规定和有关标准要求，污泥运送、贮存、处理、处置等过程严格管理，防止因污泥引发二次环境污染。

② 将污水处理厂污泥按照一般固废进行接收并进行无害化处理，具备化验室及相关化验分析设备，能够分析污泥成分，处置后不会出现产品污染问题，不会产生废气不达标等二次污染，如果发生以上问题，由中标服务方承担责任，后期废弃物检测有危废成分与住建局和污水处置单位无关。

③ 若作为产品销售，需经相关部门批准后用于园林、绿化等综合利用；污泥土地资源化 利用应符合国家及地方的标准和规定。污泥用于土地改良时，泥质应符合《城镇污水处理厂污泥处置土地改良泥质》(CJ/T291-2008)和《城镇污水处理厂污泥土地利用技术规范》(DBJ41/T178-2017)的规定 ；污泥用于园林绿化时，泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》(CJ248-2007) 和《城镇污水处理厂污泥土地利用技术规范(DBJ41/T178-2017)的规定和有关标准要求。

④中标方应具备相应的污泥储存场所，保障设备检修、环保治理等停产期间的污泥继续接收能力，确保每天正常接收第三污水处理厂污泥。储存场所应按照相关规范要求具备良好的防渗性能并设置渗滤液收集装置、贮存场所应全密闭，严禁污泥随意堆放。

四、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。