采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

- 1.合同履行期限： 60 日历天

- 2.供货（服务）地点：武陟县区域内

- 3.质量标准：合格

- 4.质量保证期：二年

- 5.付款方式：工程进度款： 进度款按实际完成工程量支付，项目完工验收合格后，支付至合同价款的90%。最终结算价款以审计部门出具的审计报告为准。质量保证期满两年（完工验收合格之日起）后无质量问题，支付至100%。

三、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为：200QJ20-81/6潜水泵（含潜水电缆）（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10t压力罐（碳钢，壁厚8mm，含安装） | 含安装 参数1.碳钢；2.壁厚8mm；3.卧式压力罐；4.容量10m3； | - 10个 | - 制造业 |
| 2 | 20t压力罐（碳钢，壁厚8mm，含安装） | 含安装 参数1.碳钢；2.壁厚8mm；3.卧式压力罐；4.容量20m3； | - 3个 | - 制造业 |
| 3 | 380V一控二（15KW）全自动水泵智能控制器 | 含安装 | - 1套 | - 制造业 |
| 4 | 200QJ20-81/6潜水泵（含潜水电缆） | 指导安装（含配件） 参数：1.流量20m3/h；2.扬程81m；3电机功率7.5kW； | - 45个 | - 制造业 |
| 5 | 200QJ10-109/7潜水泵（含潜水电缆） | 指导安装（含配件） 参数：1.流量10m3/h；2.扬程109m；3.电机功率9.2kW； | - 16个 | - 制造业 |
| 6 | DN80井下热镀锌钢管（厚4mm） | 指导安装（含配件）参数：1.PE100，管径80mm；2.壁厚4mm；3.承压1.6Mpa； | - 540m | - 制造业 |
| 7 | φ110PE管道(1.0Mpa) | 指导安装（含管件）参数：1.PE100，管径110mm；2.壁厚6.6mm；3.承压1Mpa； | - 10759m | - 制造业 |
| 8 | φ90PE管道(1.0Mpa) | 指导安装（含管件） 参数：1.PE100，管径90mm；2.壁厚5.4mm；3.承压1Mpa； | - 10624m | - 制造业 |
| 9 | φ75PE管道(1.0Mpa) | 指导安装（含管件）参数：1.PE100，管径75mm；2.壁厚4.5mm；3.承压1Mpa； | - 3062m | - 制造业 |
| 10 | φ63PE管道(1.25Mpa) | 指导安装（含管件）参数：1.PE100，管径63mm；2.壁厚4.7mm；3.承压1.0Mpa； | - 24100m | - 制造业 |
| 11 | φ50PE管道(1.60Mpa) | 指导安装（含管件）参数：1.PE100，管径50mm；2.壁厚4.6mm；3.承压1.0Mpa； | - 34624m | - 制造业 |
| 12 | φ32PE管道（1.60Mpa） | 指导安装（含管件）参数：1.PE100，管径32mm；2.壁厚3.0mm；3.承压1.6Mpa; | - 2430m | - 制造业 |
| 13 | φ25PE管道（1.60Mpa） | 指导安装（含管件）参数：1.PE100，管径25mm；2.壁厚2.3mm；3.承压1.6Mpa； | - 2588m | - 制造业 |
| 14 | 次氯酸钠消毒柜（含安装） | 含安装及室外管道保温 参数1.碳钢喷塑/UPVC；2.功率7.5KW；3.投料方式，自动控制，定期投料； | - 10个 | - 制造业 |
| 15 | 消毒剂 | 100片/瓶 | - 800瓶 | - 制造业 |
| 16 | 消毒柜维修 | / | - 13台 | - 制造业 |

四、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。