第四章 采购需求

一、相关说明

- 1、本次采购内容如果要求的某些服务标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标服务要求中未明确的服务标准也均不得低于国家标准；

- 2、本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

- 二、商务要求：

- 1、合同履行期限：合同签订之日起至2026年12月31日

- 2、供货（服务）地点：武陟县境内

- 3、履约担保（如有）：无

- 4、付款方式：甲方应在每个季度末前结算，支付乙方上一季度的污泥处理服务费。

- 5、本项目按单价采购，污泥处置费用最终按实际产生的污泥处置量×单价据实结算。

- 三、其他要求：

- 包括但不限于：

- 1、乙方需保证对甲方产生的污泥做到日产日清，不得以任何理由停运污泥。需提供相关书面承诺。

- 2、乙方在项目实施前需提前安装计量装置，提供相关书面承诺。

- 四、采购内容及服务要求

- 1、 服务范围：武陟县润天污水处理有限公司和第三污水处理厂产生的全部污泥，运营处理能力不少于110T/日。

- 2、 服务内容：

- 2.1、对武陟县润天污水处理有限公司和第三污水处理厂从合同签订之日起--2026年12月31日所产生的污泥进行处理。

- 2.2、必须对武陟县润天污水处理有限公司和第三污水处理厂产生的全部污泥进行无害化、可利用处理。

- 3、服务要求

- 3.1、污泥处理处置单位进行污泥处置必须符合《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行》(建城〔2009〕23号)和《城镇污水处理厂污泥处理技术规范》(DBJ41/T178-2017)的规定和有关标准要求，污泥运送、贮存、处理、处置等过程严格管理,防止因污泥引发二次环境污染。

3.2、乙方处理后的污泥产品若作为产品销售，必须达到国家相关标准、行业标准、地方标准，经相关部门批准后综合利用。

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  其他未列明行业

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。