# 采购需求（一包）

一、相关说明

1.本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

2.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

1.合同履行期限：合同签订后30个日历天完成供货；

2.交货地点：武陟县第一污水处理厂；

3.质量标准：符合国家、行业现行质量验收标准要求，合格；

4.质量保证期：1年；

5.付款方式：项目竣工验收合格付至设备款的80%，项目结算完成后付至设备款的 90%，剩余10%为质保金。

6.售后服务：质保期以内免费维修、保养及坏件更换。质保期满后，终身提供维修技术（免费）、配件等服务。机器发生故障时成交供应商要及时响应，24小时内维修到位。

7.其他要求：

7.1本项目为设备更新改造项目，现场条件复杂，既有设备、管线、土建基础、空间尺寸等对投标报价及实施方案影响重大。采购人不统一组织投标人现场考察，投标人可自行对项目现场及周边环境进行充分考察，全面了解项目位置、作业条件、交通、水电、场地限制、既有设施现状及其他一切可能影响报价和实施的因素。

7.2无论投标人是否实际参加现场考察，均视为已充分知悉并认可项目现场全部情况，其投标报价已综合考虑现场条件、风险、困难及相关费用。

7.3投标人中标后，不得以未现场考察、不了解现场情况为由，提出价格调整、费用索赔、供货期顺延或其他额外要求，由此产生的一切风险和责任由投标人自行承担。

三、采购内容及技术要求：

采购标的名称、数量及具体技术参数如下：

武陟县第一污水处理厂设施设备更新改造工程EPC总承包项目设备采购（一包）招标清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非标设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 回转式粗格栅 | B=1000mm，b=20mm，N=1.5kW，SS304 | 台 | 4 |
| 2 | 回转格栅除臭罩 | 不锈钢骨架+pc耐力板 | m2 | 120 |
| 3 | 网板式阶梯细格栅 | B=1000，b＝5mm，N=0.75kW，SS304，带配套冲洗设施，压榨设施 | 台 | 2 |
| 4 | 网板式阶梯细格栅除臭罩 | 不锈钢骨架+pc耐力板 | m2 | 50 |
| 5 | 旋流沉砂设备 | φ=3050，N=1.1kW，水下SS304 | 套 | 2 |
| 6 | 砂水分离器 | Q=18-44m3/h，N=0.55kW，SS304 | 套 | 1 |
| 7 | 罗茨风机 | Q=1.75m3/min，P=39.2kPa，N=2.2kW，含配套阀门、空气管道 | 套 | 2 |
| 8 | 下开式排水闸门 | 800×900， SS304 | 套 | 3 |
| 9 | 水平螺旋带输送机 | D=400，L= 4.8m，N=5.5KW | 台 | 1 |
| 10 | 倾斜螺旋输送机 | D=400，L=8m，θ=30°，N=7.5KW | 台 | 1 |
| 11 | 纤维转盘滤池成套设备 | 配套滤池滤布12片，D=3000滤布转盘及中心管1套，2台反冲洗泵Q=50m3/h，H=7m，N=2.2kW，1台旋转驱动电机N=0.75kW，1套传动链轮链条、抽吸装置、固定支架及紧固件、1套UPVC转盘滤池管道系统、8个电动球阀DN80，2个止回阀DN80，10个可曲挠柔性接头DN80，2台真空表 | 套 | 1 |
| 12 | 桁车式泵吸泥机 | 宽度12.6m，N=2×0.55（导轨利用现状） | 台 | 2 |
| 13 | 吸泥泵 | 功率2.2kW,现状更换 | 台 | 4 |
| 14 | 潜水排泥泵 | Q=625m3/h，H=8m，N=22kW | 台 | 3 |
| 15 | 吸刮泥机橡胶走轮 | 橡胶材质，刮泥机φ35m | 个 | 8 |
| 16 | 吸刮泥机电机 | 型号D=35m，H=4.5m刮泥机配套电机 | 套 | 4 |
| 17 | 吸刮泥机减速机 | 型号D=35m，H=4.6m刮泥机配套减速机 | 个 | 4 |
| 18 | 吸刮泥机电机 | N=0.55×2kW | 套 | 2 |
| 19 | 不锈钢巴氏计量槽 | 喉宽0.6m，SS304，混凝土渠长L=15.27m | 套 | 1 |
| 20 | 隔膜式计量泵 | Q=500L/h，H=0.4MPa，N=0.75kW | 套 | 7 |
| 21 | 隔膜式计量泵 | Q=1000L/h，H=0.4MPa，N=1.1kW | 套 | 6 |
| 22 | 药剂卸料泵 | Q=30m3/h，H=0.2MPa，N=3kW | 套 | 7 |
| 23 | 助凝剂自动配置系统 | 有效容积4800L SS304 | 台 | 2 |
| 24 | 隔膜式计量泵 | Q=0-500L/h，H=0.3MPa，N=0.55kW | 套 | 6 |
| 25 | 除磷剂储罐 | V=10m3 PE | 台 | 3 |
| 26 | 碳源储罐 | V=10m3 PE | 台 | 4 |
| 27 | 加氯储罐 | V=10m3 PE | 台 | 5 |
| 28 | 电磁流量计 | DN20，PN10 | 套 | 18 |
| 29 | 加药螺杆泵 | Q=3000L/h，H=0.4MPa，N=1.5kW 变频 | 台 | 6 |
| 30 | 浮子流量计 | DN20，PN10，配套加氯加药间 | 台 | 18 |
| 31 | 压力表 | Y-100，0-1.0MPa | 套 | 19 |
| 32 | 控制柜 | 工艺设备配套，户外型，IP55，优质不锈钢304，PLC控制，带以太网接口 | 套 | 1 |
| 33 | 旋流沉砂设备 | φ=3050，N=1.1kW，水下SS304 | 套 | 2 |
| 滤池设备系统 |  |  |  |  |
| 34 | 长柄滤头 | ABS | 个 | 12096 |
| 35 | 滤板 | 3×8.8×8=211.2 | m2 | 211 |
| 36 | 石英砂 | d₁₀=0.9-1.2,K₆<1.6 | m3 | 285 |
| 37 | 放空阀 | DN150 | 个 | 2 |
| 38 | 电动蝶阀 | DN600，D941X-10 | 个 | 4 |
| 39 | 电动蝶阀 | DN350，D941X-10 | 个 | 8 |
| 40 | 电动蝶阀 | DN400，D941X-10 | 个 | 4 |
| 41 | 蜗轮传动法兰式蝶阀 | DN200，D341X-10 | 个 | 4 |
| 42 | 蜗轮传动法兰式蝶阀 | DN150，D341X-10 | 个 | 5 |
| 43 | 粗滤料 | 粒径2-4mm,d=0.05m厚 | m3 | 11 |
| 44 | 反洗风机 | Q=54m3/h，H=5m，N=75kW，变频控制 | 台 | 2 |
| 45 | 反冲洗风机控制柜 | GGD，800（mm）×600（mm）×2200（mm） | 台 | 2 |
| 46 | 单级双吸离心泵 (变频) | Q=600m3/h，H=14m，N=37kW | 台 | 3 |
| 47 | 反冲洗水泵控制柜 | GGD，1200（mm）×600（mm）×2200（mm） | 台 | 1 |
| 48 | 对夹式蝶阀 | DN400 | 个 | 3 |
| 49 | 对夹式蝶阀 | DN300 | 个 | 3 |
| 50 | 管道伸缩器 | DN300 | 个 | 3 |
| 51 | 消声器 | 与Q=54m3/h，H=5m，N=75kW反洗风机配套 | 个 | 2 |
| 52 | 一体式超声波液位计 | 超声波液位计传感器：10m，IP68；不锈钢支架安装，传感器至变送器之间电缆；变送器：220VAC，IP65，输出：4~20mA； | 台 | 4 |
| 53 | 可曲挠橡胶接头 | DN250 | 个 | 2 |
| 54 | 对夹式蝶阀 | DN250 | 个 | 2 |
| 55 | 止回阀 | DN250 | 个 | 2 |
| 56 | 电动蝶阀 | DN300，D941X-10 | 个 | 4 |
| 57 | PLC站 | CPU、电源、内置以太网口,点数DI=160，DO=64，AI=32，A0=24，Modbus=2，附件（接线器、端子、背板等） | 套 | 1 |
| 58 | 排污泵 | Q=7m3/h，H=85m，N=0.55kW | 台 | 1 |

注： 投标人提供的货物必须是原装全新、高于或等于采购文件规定技术参数的产品。

# 采购需求（二包）

一、相关说明

1.本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

2.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

1.合同履行期限：合同签订后30个日历天完成供货；

2.交货地点：武陟县第一污水处理厂；

3.质量标准：符合国家、行业现行质量验收标准要求，合格；

4.质量保证期：1年；

5.付款方式：项目竣工验收合格付至设备款的80%，项目结算完成后付至设备款的 90%，剩余 10%为质保金。

6.售后服务：质保期以内免费维修、保养及坏件更换。质保期满后，终身提供维修技术（免费）、配件等服务。机器发生故障时成交供应商要及时响应，24小时内维修到位。

7.其他要求：

7.1本项目为设备更新改造项目，现场条件复杂，既有设备、管线、土建基础、空间尺寸等对投标报价及实施方案影响重大。采购人不统一组织投标人现场考察，投标人可自行对项目现场及周边环境进行充分考察，全面了解项目位置、作业条件、交通、水电、场地限制、既有设施现状及其他一切可能影响报价和实施的因素。

7.2无论投标人是否实际参加现场考察，均视为已充分知悉并认可项目现场全部情况，其投标报价已综合考虑现场条件、风险、困难及相关费用。

7.3投标人中标后，不得以未现场考察、不了解现场情况为由，提出价格调整、费用索赔、供货期顺延或其他额外要求，由此产生的一切风险和责任由投标人自行承担。

三、采购内容及技术要求：

采购标的名称、数量及具体技术参数如下：

武陟县第一污水处理厂设施设备更新改造工程EPC总承包项目设备采购（二包）招标清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总氮检测仪 | 总氮分析仪，0~100mg/L，碱性过硫酸钾氧化分解后，紫外吸光光度法，预处理系统；安装套件，220VAC,输出：4~20mA+modbus总线； |  | 套 | 4 |
| 2 | 氨氮检测仪 | 氨氮分析仪：2.0~80mg/l，水杨酸-靛酚蓝法；安装套件，220VAC,输出：4~20mA+modbus总线； |  | 套 | 4 |
| 3 | 总磷检测仪 | 总磷分析仪：0~20mg/l，过硫酸钾氧化分解后，钼蓝法，预处理系统；安装套件，220VAC,输出：4~20mA+modbus总线； |  | 套 | 4 |
| 4 | COD检测仪 | COD分析仪：10~1500mg/L，重铬酸钾法，预处理系统；安装套件，输出：4~20mA+modbus总线； |  | 套 | 2 |
| 5 | COD检测仪 | COD分析仪：10~1500mg/L，重铬酸钾法，预处理系统；安装套件，输出：4~20mA+modbus总线； |  | 套 | 2 |
| 6 | PH/T检测仪 | PH/T测量传感器：1-12,0~80℃,IP68,浸入式；流通式安装支架，传感器至变送器之间电缆；变送器：220VAC,IP65,输出：4 20mAX2+modbus总线； |  | 套 | 2 |
| 7 | 在线氟化物分析仪 | CA610在线氯化价分析仪；:测量范图：01-10mg/L氯化物；准度：±10%或010mg/L,取铁大者；最低检测：01pm;出：1第14~20mA,在01-10mg/L范围内可任意设定，包插：主机，最少一个月运近的诚剂、安装组件、维护组件和操作手册。 |  | 套 | 2 |
| 8 | 自动采样仪 | 污水厂进水水样的自动采集和贮藏，冷藏式类型，有自动调温器，保持液体样品维持在4℃，采样模式：等时间/等体积比例单/多瓶采样，或时间体积混合采样等，不锈钢外壳，防水防腐蚀，24个1000ml采样瓶。 |  | 台 | 4 |
| 9 | 壁挂式空调 | 1.5匹，带来电自启动 |  | 台 | 4 |
| 10 | 水处理在线监测系统 特征污水因子监测仪 | 特征因子检测仪 0-0.5mg/L至20mg/L 输出：2路4-20mA,通讯：RS485,电源：220VAC |  | 套 | 3 |
| 11 | COD在线监测仪 | COD检测仪 CODmax ll 量程：10-5000mg/L,精度：10%,输出：4-20mA,通讯：MODBUS/RS485,电源：220VAC |  | 套 | 3 |
| 12 | 氨氮在线监测仪 | 氨氮分析仪Amtax Inter2C量程：3-80mg/L,,输出：4-20mA,通讯：MODBUS,电源：220VAC |  | 套 | 3 |
| 13 | TP在线监测仪 | 总磷检测仪NPW-160 TP:0-0.5mg/L至20mg/L 输出：2路4-20mA,通讯：RS485,电源：220VAC |  | 套 | 3 |
| 14 | 数据采集传输单元 | 特征因子检测仪 0-0.5mg/L至20mg/L 输出：2路4-20mA,通讯：RS485,电源：220VAC |  | 套 | 3 |
| 15 | 采样器 | 包含采样泵及采样管路 |  | 套 | 3 |
| 16 | 视频监控单元 | 带不锈钢304柜体，以太网接口，MODOBUS输出，带RS485通讯，4G无线传输 |  | 套 | 3 |
| 17 | 4G球机 | 400万像素 |  | 台 | 6 |
| 18 | 4G物联网卡 | 月套餐20G，38张卡，三年流量费 |  | 项 | 1 |
| 19 | 立杆 | 6米球机立杆，直径140mm，含基础及接地装置等 |  | 套 | 3 |
| 20 | 太阳能供电系统 | 160W80A，阴天下雨3-4天，支持远程控制 |  | 项 | 1 |
| 实验设备系统 |  |  |  |  |  |
| 21 | 紫外线分光光度仪 | 波长范围：190100m波长准砖度：±t1m (200-900m,波长分辨率：0.1m,扫描速度：900m/mn(步增1m),带宽：2nm,波长校准模式：自动，仪器自带AQA分析质量保证功能。并带有趋势、比例等数据处理功能 | 台 |  | 2 |
| 22 | 可见光分光度仪 | 次长施思：320 10 m 决长准布度：15 m (30 90m),被长分辨率：1m,光请普：5m,次长旅准模共：自动扫描违度：>8 m/s,方1m,具有A0A质量保证功能。其供务种AA0量功能，包插A战罪，数据和方法存档等，角他JA0A的工作 | 台 |  | 2 |
| 23 | 硫化物分析仪 | 单通道，多功能，需配戴溶解氧电极，PH电极 | 台 |  | 1 |
| 24 | 重金属分析仪 | 单通道，多功能，需配戴溶解氧电极，PH电极 | 台 |  | 1 |
| 25 | 高压锅 | 126°C | 台 |  | 2 |
| 26 | 高压灭菌器 30升 | 容积：50L内腔尺寸：Φ400X630mm最高工作压力/温度：0.22MPa/135℃ | 台 |  | 2 |
| 27 | COD消解仪 | 单通道，多功能，需配戴溶解氧电极，PH电极 | 台 |  | 2 |
| 28 | 电子滴定器 | 精准度0.01克 | 台 |  | 2 |
| 29 | 精准天平 | 精准度0.01克 | 台 |  | 1 |
| 电气自控系统 |  |  |  |  |  |
| 30 | 中控室操作系统改造 | 中控画面整合，未显示信号接入 | 项 |  | 2 |
| 31 | 台式电脑 | 酷睿i7，32GB 内存，1T Nvme固态硬盘，1T机械硬盘，双千兆网卡，8GB独立显卡RTX 4060 Ti，27寸显示器，Windows 11专业版及所需Office等其它软件 | 台 |  | 2 |
| 32 | 笔记本电脑 | 32G内存 4TB固态硬盘 | 台 |  | 2 |
| 33 | 网络打印机 | A3/A4黑白多功能激光网络打印，1200dpi | 台 |  | 2 |
| 34 | 日志审计 | 硬件平台：2U机架式，6个千兆电口，2个万兆光口，2*USB，1个console，2T硬盘，单电源，系统默认30点授权，日志处理能力10000EPS。 含日志审计与分析系统三年维保服务（含软件维护、硬件维保、远程支持） 软件版本：日志审计与分析系统V1.0 | 套 |  | 2 |
| 35 | 管理计算机 | 酷睿i7，32GB 内存，1T 固态硬盘，1T机械硬盘，双千兆网卡，8GB独立显卡RTX 4060 Ti，27寸显示器 | 台 |  | 1 |
| 36 | 综合管理平台 | 支持视频监控，门禁管理，可视对讲，出入口车辆放行管理，停车场车辆收费管理，园区人员布控，园区人车智能搜索，视频联网，入侵警报，设备网络管理 | 项 |  | 1 |
| 37 | 数据库软件 | 服务器版5000点 | 套 |  | 2 |
| 38 | PLC编程软件 | 随PLC配套提供 | 套 |  | 2 |
| 39 | 组态软件 | 运行版60000点 | 套 |  | 2 |
| 40 | 组态软件 | 开发版60000点 | 套 |  | 2 |
| 41 | 工业防火墙 | 硬件平台：标准19英寸1U机架式，ARM架构多核处理器，4G DDR4内存，16G eMMC闪存，8个千兆电口+4个千兆Combo，1个HA接口，1个MGMT远程管理接口，1个Console，1个USB接口，2个232/422/485三合一业务串口，220VAC/DC冗余电源，-10~60℃工作温度，无风扇自然散热，IP40防护等级。网络吞吐率10Gbps，并发连接数：100万，硬件级配置写保护。 含工业防火墙三年维保服务（含软件维护、硬件维保、远程支持） 软件版本：工业防火墙V2.0（支持自管理） | 套 |  | 2 |
| 42 | 防病毒软件 | 硬件平台：标准19英寸1U机架式，ARM架构多核处理器，4G DDR4内存，16G eMMC闪存，8个千兆电口+4个千兆Combo，1个MGMT远程管理接口，1个Console，1个USB3.0接口，2个232/422/485三合一业务串口，220VAC/DC冗余电源，-10~60℃工作温度，无风扇自然散热，IP40防护等级，具备工控网络审计产品增强级销许，通过CE、FCC、CB等认证。网络吞吐率10Gbps，支持全流量抓包、流量监测、入侵攻击检测、未知设备接入检测、关键业务中断检测、协议规约检测、关键事件监测、网络会话审计、事件告警、日志上报等功能。 含工控安全监测与审计系统三年IDS特征库升级授权、 含工控安全监测与审计系统三年维保服务（含软件维护、硬件维保、远程支持）。 软件版本：工控安全监测与审计系统V2.0（支持自管理） | 套 |  | 2 |
| 43 | 触摸屏编程软件 | 随触摸屏配套提供 | 套 |  | 2 |
| 44 | 软件编程 | PLC及SCADA（一期组态 画面及数据监控） | 套 |  | 2 |
| 45 | 工业网闸 | 硬件平台：2U机架式设备，400Mbps吞吐，最大并发连接数2万，内网6个千兆电口（含1个管理口），外网6个千兆电口（含1个HA口），内外网各1个串口和2个USB口，默认双电源，所有管理配置操作通过专用的内网可信端管理接口进行配置，标配提供IPV4/IPV6双栈协议、文件交换、数据库同步、双机热备，支持OPC、Modbus等工控协议。 含工控安全隔离与信息交换系统三年维保服务（含软件维护，硬件维保，远程支持）。 软件版本：工控安全隔离与信息交换系统V2.0 | 套 |  | 2 |
| 46 | 工业卫士软件 | 软件版本：工控主机卫士V3.0 工控主机卫士网络版/单机版基础软件，含文件白名单、网络白名单、外设管理功能授权。 含工控主机卫士三年维保服务（软件维护、硬件维保、远程支持） | 套 |  | 2 |
| 47 | DO检测仪 | DO传感器：0~20mg/L，荧光法，IP68；沉入式安装支架，传感器至变送器之间电缆；变送器：220VAC，IP65，输出：4~20mA； | 套 |  | 5 |
| 48 | ORP检测仪 | ORP传感器：-1500mv~+1500mv，IP68；沉入式安装支架，传感器至变送器之间电缆；变送器：220VAC，IP65，输出：4~20mA； | 套 |  | 4 |
| 49 | MLSS检测仪 | MLSS传感器：0.001 50g/L, IP68;沉入式安装支架，传感器至变送器之间电缆：变送器：220VAC,IP65,输出：4 20mA; | 套 |  | 1 |
| 50 | 电磁流量计 DN300 | 电磁流量计传感器：DN300，硬橡胶衬里，不锈钢316电极，法兰安装，IP68；传感器至变送器之间电缆，随仪表配套提供；电磁流量计变送器：220VAC，IP65，输出：4~20mA+Modbus总线通讯； | 套 |  | 4 |
| 51 | UPS | 在线，6kVA，30min，~220V /~220V | 台 |  | 2 |
| 52 | 变频柜 | GGD，800（mm）×600（mm）×2200（mm） | 台 |  | 1 |
| 53 | 回流污泥泵变频器 | 380v,5.5kw | 台 |  | 2 |
| 54 | 离心泵变频器 | 三项，75kw | 台 |  | 1 |
| 55 | 内回流泵变频器 | 三相，5.5kw | 台 |  | 3 |
| 除臭设备系统 |  |  |  |  |  |
| 56 | 生物除臭设备 | 处理风量：32000m3/h，填料高度1.70m 外形尺寸：15.5m×8.5m×3.2m 玻璃钢夹芯板 6mm玻璃钢+碳钢骨架 | 套 |  | 1 |
| 57 | 生物段循环水箱 | 1500×1000×800（mm） 玻璃钢 | 台 |  | 1 |
| 58 | 预洗段循环水箱 | 1000×1000×800（mm） 玻璃钢 | 台 |  | 1 |
| 59 | 离心风机 | 风量：32000m3/h，风压：2000Pa，功率：45kW 电机防护等级IP55，含玻璃钢隔音箱 高张力皮带 | 台 |  | 1 |
| 60 | 预洗段循环水泵 | 流量：25m3/h，扬程：24m，功率：3kw，电机防护等级IP55 不锈钢304，含前后阀门和管件 | 台 |  | 2 |
| 61 | 生物段循环水泵 | 流量：25m3/h，扬程：24m，功率：3kw，电机防护等级IP55 不锈钢304，含前后阀门和管件 | 台 |  | 2 |
| 62 | 预洗段电加热器 | 功率：5kw 不锈钢 | 台 |  | 1 |
| 63 | 生物段电加热器 | 功率：10kw | 台 |  | 1 |
| 64 | 超声波液位计 | 量程0-1米，4-20ma输出，电源DC24V | 台 |  | 2 |
| 65 | 全自动电控柜 防护等级IP65，含风机变频器 | SS304,t=1.5mm | 台 |  | 1 |

注： 投标人提供的货物必须是原装全新、高于或等于采购文件规定技术参数的产品。

# 采购需求（三包）

一、相关说明

1.本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

2.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

1.合同履行期限：合同签订后30个日历天完成供货；

2.交货地点：武陟县第一污水处理厂；

3.质量标准：符合国家、行业现行质量验收标准要求，合格；

4.质量保证期：1年；

5.付款方式：项目竣工验收合格付至设备款的80%，项目结算完成后付至设备款的 90%，剩余 10%为质保金。

6.售后服务：质保期以内免费维修、保养及坏件更换。质保期满后，终身提供维修技术（免费）、配件等服务。机器发生故障时成交供应商要及时响应，24小时内维修到位。

7.其他要求：

7.1本项目为设备更新改造项目，现场条件复杂，既有设备、管线、土建基础、空间尺寸等对投标报价及实施方案影响重大。采购人不统一组织投标人现场考察，投标人可自行对项目现场及周边环境进行充分考察，全面了解项目位置、作业条件、交通、水电、场地限制、既有设施现状及其他一切可能影响报价和实施的因素。

7.2无论投标人是否实际参加现场考察，均视为已充分知悉并认可项目现场全部情况，其投标报价已综合考虑现场条件、风险、困难及相关费用。

7.3投标人中标后，不得以未现场考察、不了解现场情况为由，提出价格调整、费用索赔、供货期顺延或其他额外要求，由此产生的一切风险和责任由投标人自行承担。

三、采购内容及技术要求：

采购标的名称、数量及具体技术参数如下：

武陟县第一污水处理厂设施设备更新改造工程EPC总承包项目设备采购（三包）招标清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥脱水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 立式高压压滤机 | 处理能力：50吨80%含水率市政污泥/日，N=55kW 含工作平台，成套供货 | 台 | 2 |
| 2 | 一级污泥螺杆泵 | Q=12m3/h，H=100m，N=15kW 供货商成套供货 | 台 | 2 |
| 3 | 湿污泥料仓器 | 有效容积V=40m3，N=11kW 成套设备 | 台 | 1 |
| 4 | 滤布清洗机 | N=25kW 成套设备 | 套 | 1 |
| 5 | 压滤机进泥螺杆泵 | Q=12m3/h，H=100m，N=15kW | 台 | 2 |
| 6 | 出料皮带机 | Q=20m3/h，N=11kW | 台 | 1 |
| 7 | LX型电动单梁悬挂起重机 | 起重量5.0t，起升高度10m，跨度12m，N=9.9kW | 台 | 1 |
| 8 | 药剂储罐 | V=25m3 玻璃钢 | 台 | 2 |
| 9 | 药剂卸料泵 | Q=30m3/h，H=20m，N=3kW | 台 | 1 |
| 10 | 药剂投加泵 | Q=1m3/h，H=15m，N=0.75kW，变频控制 | 台 | 2 |
| 11 | 调理罐 | V=8m3,N=18.5kW 成套设备 | 台 | 1 |
| 12 | 空压机 | V=30L，N=1.4kW | 台 | 1 |
| 13 | 动力配电箱 | 30Kw | 台 | 1 |
| 14 | 照明配电箱 | 10Kw | 台 | 1 |
| 15 | 低压回路改造 | 1个400A/3P塑壳断路器 | 套 | 1 |
| 16 | 超声波液位计 | 量程0-12m，4-20MA 用于药剂储罐和污泥调理罐 | 台 | 3 |
| 17 | 电磁流量计 | DN25，PN1.0MPa 用于加药管道 | 台 | 1 |
| 18 | 电磁流量计 | DN150，PN1.6MPa 用于压滤机进泥管 | 台 | 2 |
| 19 | 电动闸阀 | DN200，PN1.6MPa 用于调理罐进泥管 | 套 | 2 |
| 20 | 电动闸阀 | DN150，PN1.6MPa 用于压滤机进泥管 | 个 | 2 |
| 21 | 闸阀 | DN150，PN1.6MPa 用于压滤机进泥螺杆泵出口 | 个 | 2 |
| 22 | 闸阀 | DN100，PN1.0MPa 用于加药管路 | 个 | 3 |
| 23 | 闸阀 | DN200，PN1.6MPa 用于调理罐进泥管 | 个 | 1 |
| 24 | 止回阀 | DN150，PN1.0MPa 用于压滤机进泥螺杆泵出口 | 个 | 2 |
| 25 | 止回阀 | DN100，PN1.0MPa | 个 | 1 |

注： 投标人提供的货物必须是原装全新、高于或等于采购文件规定技术参数的产品。

# 采购需求（四包）

一、相关说明

1.本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

2.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

1.合同履行期限：合同签订后30个日历天完成供货；

2.交货地点：武陟县第一污水处理厂；

3.质量标准：符合国家、行业现行质量验收标准要求，合格；

4.质量保证期：1年；

5.付款方式：项目竣工验收合格付至设备款的80%，项目结算完成后付至设备款的 90%，剩余 10%为质保金。

6.售后服务：质保期以内免费维修、保养及坏件更换。质保期满后，终身提供维修技术（免费）、配件等服务。机器发生故障时成交供应商要及时响应，24小时内维修到位。

7.其他要求：

7.1本项目为设备更新改造项目，现场条件复杂，既有设备、管线、土建基础、空间尺寸等对投标报价及实施方案影响重大。采购人不统一组织投标人现场考察，投标人可自行对项目现场及周边环境进行充分考察，全面了解项目位置、作业条件、交通、水电、场地限制、既有设施现状及其他一切可能影响报价和实施的因素。

7.2无论投标人是否实际参加现场考察，均视为已充分知悉并认可项目现场全部情况，其投标报价已综合考虑现场条件、风险、困难及相关费用。

7.3投标人中标后，不得以未现场考察、不了解现场情况为由，提出价格调整、费用索赔、供货期顺延或其他额外要求，由此产生的一切风险和责任由投标人自行承担。

三、采购内容及技术要求：

采购标的名称、数量及具体技术参数如下：

武陟县第一污水处理厂设施设备更新改造工程EPC总承包项目设备采购（四包）招标清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 蜗轮传动法兰式蝶阀 | DN125，D341X-10 | 个 | 8 |
| 2 | 电动快开式蝶阀 | DN200，D941X-10 | 套 | 8 |
| 3 | 蜗轮传动法兰式蝶阀 | DN200，D341X-10 | 套 | 8 |
| 4 | 可曲挠橡胶接头 | DN900，PN10 | 个 | 2 |
| 5 | 蜗轮传动法兰式蝶阀 | DN350，D341X-10 | 个 | 4 |
| 6 | 蜗轮传动法兰式蝶阀 | DN600，D341X-10 | 个 | 1 |
| 7 | 蜗轮传动法兰式蝶阀 | DN800，D341X-10 | 个 | 1 |
| 8 | 电动法兰式蝶阀 | DN300，D941X-10 | 个 | 4 |
| 动力设备系统 |  |  |  |  |
| 9 | 空气悬浮单机高速离心鼓风机 | Q=84m3/min，H=0.62bar，N=110kW | 台 | 2 |
| 10 | 潜水排污泵 | 变频，Q=800m³/h,H=15m,N=45kW | 台 | 2 |
| 11 | 潜水排污泵 | Q=800m³/h,H=15m,N=45kW | 台 | 2 |
| 12 | 单级单吸离心泵 | 变频，Q=350m3/h，H=35m，N=55kW | 台 | 1 |
| 13 | CK型直联式离心泵 | Q=25m3/h，H=20m，N=3kW | 台 | 2 |
| 14 | 单级单吸离心泵 | Q=350m3/h，H=35m，N=55kW | 台 | 3 |
| 15 | 内回流泵 | 变频，Q=650m3/h，H=1m，N=4kW | 台 | 2 |
| 16 | 高速潜水搅拌器A | φ480，N=4.0kW | 套 | 4 |
| 17 | 内回流泵 | Q=650m3/h，H=1m，N=4kW | 台 | 2 |
| 18 | 潜水排污泵 | 变频，Q=592m3/h，H=6m，N=18.5kW | 台 | 2 |
| 19 | 潜水排污泵 | Q=592m3/h，H=6m，N=18.5kW | 台 | 2 |
| 20 | 剩余污泥泵 | Q=80m3/h，H=15m，N=7.5kW | 台 | 4 |
| 21 | 低速潜水推流器B | φ=1800，N=3kW | 台 | 2 |
| 22 | 内回流泵 | 变频，Q=400m3/h，H=1m，N=2.2kW | 台 | 1 |
| 23 | 低速潜水推流器A | φ=1800，N=5.5kW | 台 | 1 |
| 24 | 内回流泵 | Q=400m3/h，H=1m，N=2.2kW | 台 | 1 |
| 25 | 潜水排污泵 | 变频，Q=894m3/h，H=14m，N=55kW | 台 | 2 |
| 26 | 潜水排污泵 | Q=894m3/h，H=14m，N=55kW | 台 | 1 |
| 27 | 潜水排污泵变频器 | 75KW | 台 | 2 |
| 28 | 高速潜水搅拌器 | φ480，N=5.5kW | 台 | 8 |
| 29 | 硝化液回流泵 | Q=625m3/h，H=1m，N=4kW | 台 | 6 |
| 30 | 低速潜水推流器 | φ=1800，N=7.5kW | 台 | 2 |
| 31 | 低速潜水推流器 | φ=1800，N=5.5kW | 台 | 2 |
| 32 | 高速潜水搅拌器 | φ620，N=4kW | 台 | 2 |
| 33 | 污泥回流泵B | Q=312.5m3/h，H=10m，N=7.5kW | 台 | 6 |
| 34 | 污泥回流泵A | Q=625m3/h，H=8m，N=11kW | 台 | 2 |
| 35 | 中水回用泵 | Q=10m3/h，H=16m，N=1.5kW | 台 | 1 |
| 36 | 板式曝气器 | 6.0-8.0m3/h，EA≥0.3 | 套 | 3155 |
| 活性炭投加系统 |  |  |  |  |
| 37 | 料仓 | φ2800，30m³，H=10.5m，碳钢防腐，成套供货，含进料管组件、称重器、除尘破拱装置压力释放阀、抖动料斗等 | 套 | 1 |
| 38 | 炭浆制备罐 | φ1600，H=3.0m，V=6.0m3，含配套液位计 | 套 | 1 |
| 39 | 搅拌机 | N=0.75kW，搅拌桨材质304不锈钢 | 台 | 1 |
| 40 | 偏心螺杆泵 | Q=1.0m3/h，H=0.4MPa，N=1.5kW | 台 | 2 |
| 41 | 精准给料机 | N=10-50kg/h，N=0.25+0.55kW，SS304 | 套 | 1 |
| 42 | 电磁流量计 | DN25，配套粉末活性炭投加 | 台 | 2 |
| 43 | 卸料插板阀 | 闸板不锈钢，碳钢连接块，圆口 | 套 | 1 |
| 44 | 阻尼料位计 | SS304 | 只 | 3 |
| 45 | 电磁流量计 | DN50，配套粉末活性炭投加 | 台 | 1 |
| 46 | 螺旋输送机 | D=360，θ=25°，N=5.5kW，304不锈钢 | 套 | 1 |
| 47 | 控制柜 | 工艺设备配套，户外型，IP55，优质不锈钢304，PLC控制，带以太网接口 | 套 | 1 |
| 车辆 |  |  |  |  |
| 48 | 污泥装载机 | 5T | 辆 | 2 |
| 49 | 自卸污泥运输车 | 7T | 辆 | 2 |

注： 投标人提供的货物必须是原装全新、高于或等于采购文件规定技术参数的产品。