- 招标需求

一、项目概况

1、本项目位于焦作市武陟县朝阳二路与河朔大道交叉口西北角。

2、本项目规划设计的物业类型为：住宅。

3、本项目总用地面积30亩，本项目总建筑面积43200平方米。

4、本项目共计建筑物6幢17层，规划住宅总户数816套。

5、本项目的绿地率为45%。

二、服务标准及要求

| 项 目 |  | 内 容 与 标 准 |
| --- | --- | --- |
| （一） 基 本 要 求 |  | - 服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。 - 承接项目时，对住宅小区共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全。 3、管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者岗位证书。 4、有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。 5、管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。 6、公示16小时服务电话。急修1小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修和回访记录。 7、根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。 8、按有关规定和合同约定公布物业服务费用或者物业服务资金的收支情况。 9、每年至少1次征询业主对物业服务的意见，满意率75%以上。 |
| （二） 房 屋 管 理 |  | 1、对房屋共用部位进行日常管理和检查记录齐全。 2、根据房屋实际使用年限，适时检查房屋共用部位的使用状况，需要维修，及时向主管部门提出报告与建议。 3、每3日巡查1次小区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，需要维修，及时向主管部门提出报告与建议。 4、该项目属于保障性公共租赁住房，租赁住户严禁进行室内装修。每3日全面巡查1次，发现室内装修、影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时阻止并报告主管部门。 5、对违反规划私搭乱建和擅自改变房屋用途的行为及时阻止，并报告主管部门。 6、小区主出入口设有小区平面示意图，各楼栋及单元（门）、户有明显标志。 |
| （三） 共用 设施 设备 维修 养护 | 1、对共用设施设备进行日常管理和养护（依法应由专业部门负责的除外）。 2、建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。 3、设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。 4、对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，及时向主管部门提出报告与建议。 5、载人电梯24小时正常运行。 6、消防设施设备完好，可随时启用；消防通道畅通。 7、设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 8、小区主要道路及停车场交通标志齐全。 9、路灯、楼道灯完好率不低于90%。 10、容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。 |  |
| （四） 协助 维护 公共 秩序 | 1、小区主出入口24小时值勤。 2、对重点区域、重点部位每2小时至少巡查1次。 3、对进出小区的车辆进行管理，引导车辆有序通行、停放。 4、对进出小区的装修等劳务人员实行登记管理。 5、对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告上级主管部门，并协助采取相应措施。 |  |
| （五） 保 洁 服 务 | 1、按幢设置垃圾桶，生活垃圾每天清运1次。 2、小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫1次；电梯厅、楼道每日清扫1次，每周拖洗1次；楼梯扶手每周擦洗2次；共用部位玻璃每月清洁1次；路灯、楼道灯每季度清洁1次。及时清除区内主要道路积水、积雪。 3、区内公共雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每季度检查1次，并视检查情况及时清掏；化粪池每2个月检查1次，每年清掏1次，发现异常及时清掏。 4、该小区生活用水由自来水公司收费到户，二次供水水箱由自来水公司按规定期清洗，定时巡查，水质符合卫生要求。 5、根据当地实际情况定期进行消毒和灭虫除害。 |  |
| （六） 绿化 养护 管理 | - 1、有专业人员实施绿化养护管理。 - 2、对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护。 3、定期清除绿地杂草、杂物。 4、适时组织浇灌、施肥和松土，做好防涝、防冻。 5、适时喷洒药物，预防病虫害。 |  |